## Properties
| °C | K
T0 | 0 | 273
Tcond | 30 | 303
| Winter |  | Spring/Autumn |  | Summer
| °C | K | °C | K | °C | K
Tair | 7 | 280 | 15.3 | 288.3 | 20 | 293
Summary
Duty | kWh | 2227714.4979 |  | 2439877.7834 |  | 2657516.0689
Edes | kWh | 164872.9294 |  | 112088.4293 |  | 81719.9886

## Winter
|  | Condenser Duty |  |  |  |  | Four Weekly Demand (kWh per 672 hours)
|  | Qcond | Edes | To | 273 | K | Cooler Duty (kWh)
| Total | 2227714.4979 | 164872.9294 | Tcond | 303 | K | DCHrW
| Hours | kWh | kWh | Tair | 280 | K | Winter
1 | 1 | 2142 | 158.5292 | CoP | 5 |  | 2142
2 | 2 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
3 | 3 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
4 | 4 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
5 | 5 | 2583 | 191.1676 |  |  |  | 2583
6 | 6 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
7 | 7 | 2961 | 219.1433 |  |  |  | 2961
8 | 8 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
9 | 9 | 3339 | 247.1191 |  |  |  | 3339
10 | 10 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
11 | 11 | 3717 | 275.0948 |  |  |  | 3717
12 | 12 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
13 | 13 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
14 | 14 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
15 | 15 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
16 | 16 | 4326 | 320.1668 |  |  |  | 4326
17 | 17 | 4914 | 363.6847 |  |  |  | 4914
18 | 18 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
19 | 19 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
20 | 20 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
21 | 21 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
22 | 22 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
23 | 23 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
24 | 24 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
25 | 25 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
26 | 26 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
27 | 27 | 2167.2 | 160.3943 |  |  |  | 2167.2
28 | 28 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
29 | 29 | 2502 | 185.1728 |  |  |  | 2502
30 | 30 | 2664 | 197.1624 |  |  |  | 2664
31 | 31 | 2826 | 209.152 |  |  |  | 2826
32 | 32 | 2988 | 221.1416 |  |  |  | 2988
33 | 33 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
34 | 34 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
35 | 35 | 3474 | 257.1104 |  |  |  | 3474
36 | 36 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
37 | 37 | 3798 | 281.0896 |  |  |  | 3798
38 | 38 | 3960 | 293.0792 |  |  |  | 3960
39 | 39 | 4122 | 305.0688 |  |  |  | 4122
40 | 40 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
41 | 41 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
42 | 42 | 4410 | 326.3837 |  |  |  | 4410
43 | 43 | 4662 | 345.0342 |  |  |  | 4662
44 | 44 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
45 | 45 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
46 | 46 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
47 | 47 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
48 | 48 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
49 | 49 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
50 | 50 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
51 | 51 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
52 | 52 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
53 | 53 | 2539.3846 | 187.9396 |  |  |  | 2539.4
54 | 54 | 2713.8462 | 200.8515 |  |  |  | 2713.8
55 | 55 | 2888.3077 | 213.7634 |  |  |  | 2888.3
56 | 56 | 3062.7692 | 226.6752 |  |  |  | 3062.8
57 | 57 | 3237.2308 | 239.5871 |  |  |  | 3237.2
58 | 58 | 3411.6923 | 252.499 |  |  |  | 3411.7
59 | 59 | 3586.1538 | 265.4109 |  |  |  | 3586.2
60 | 60 | 3760.6154 | 278.3228 |  |  |  | 3760.6
61 | 61 | 3935.0769 | 291.2347 |  |  |  | 3935.1
62 | 62 | 4109.5385 | 304.1465 |  |  |  | 4109.5
63 | 63 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
64 | 64 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
65 | 65 | 4384.8 | 324.5186 |  |  |  | 4384.8
66 | 66 | 4611.6 | 341.3041 |  |  |  | 4611.6
67 | 67 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
68 | 68 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
69 | 69 | 5292 | 391.6604 |  |  |  | 5292
70 | 70 | 4636.8 | 343.1691 |  |  |  | 4636.8
71 | 71 | 3981.6 | 294.6778 |  |  |  | 3981.6
72 | 72 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
73 | 73 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
74 | 74 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
75 | 75 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
76 | 76 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
77 | 77 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
78 | 78 | 2688 | 198.9386 |  |  |  | 2688
79 | 79 | 2856 | 211.3723 |  |  |  | 2856
80 | 80 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
81 | 81 | 3192 | 236.2396 |  |  |  | 3192
82 | 82 | 3360 | 248.6733 |  |  |  | 3360
83 | 83 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
84 | 84 | 3696 | 273.5406 |  |  |  | 3696
85 | 85 | 3864 | 285.9743 |  |  |  | 3864
86 | 86 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
87 | 87 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
88 | 88 | 4200 | 310.8416 |  |  |  | 4200
89 | 89 | 4494 | 332.6005 |  |  |  | 4494
90 | 90 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
91 | 91 | 4441.5 | 328.715 |  |  |  | 4441.5
92 | 92 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
93 | 93 | 3748.5 | 277.4261 |  |  |  | 3748.5
94 | 94 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
95 | 95 | 3055.5 | 226.1373 |  |  |  | 3055.5
96 | 96 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
97 | 97 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
98 | 98 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
99 | 99 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
100 | 100 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
101 | 101 | 2497.0909 | 184.8095 |  |  |  | 2497.1
102 | 102 | 2657.4545 | 196.6779 |  |  |  | 2657.5
103 | 103 | 2817.8182 | 208.5464 |  |  |  | 2817.8
104 | 104 | 2978.1818 | 220.4149 |  |  |  | 2978.2
105 | 105 | 3138.5455 | 232.2834 |  |  |  | 3138.5
106 | 106 | 3298.9091 | 244.1519 |  |  |  | 3298.9
107 | 107 | 3459.2727 | 256.0204 |  |  |  | 3459.3
108 | 108 | 3619.6364 | 267.8889 |  |  |  | 3619.6
109 | 109 | 3780 | 279.7574 |  |  |  | 3780
110 | 110 | 3708 | 274.4287 |  |  |  | 3708
111 | 111 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
112 | 112 | 3564 | 263.7713 |  |  |  | 3564
113 | 113 | 3492 | 258.4426 |  |  |  | 3492
114 | 114 | 3420 | 253.1139 |  |  |  | 3420
115 | 115 | 3348 | 247.7851 |  |  |  | 3348
116 | 116 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
117 | 117 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
118 | 118 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
119 | 119 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
120 | 120 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
121 | 121 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
122 | 122 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
123 | 123 | 2160 | 159.8614 |  |  |  | 2160
124 | 124 | 2304 | 170.5188 |  |  |  | 2304
125 | 125 | 2448 | 181.1762 |  |  |  | 2448
126 | 126 | 2592 | 191.8337 |  |  |  | 2592
127 | 127 | 2736 | 202.4911 |  |  |  | 2736
128 | 128 | 2880 | 213.1485 |  |  |  | 2880
129 | 129 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
130 | 130 | 3168 | 234.4634 |  |  |  | 3168
131 | 131 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
132 | 132 | 3456 | 255.7782 |  |  |  | 3456
133 | 133 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
134 | 134 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
135 | 135 | 3888 | 287.7505 |  |  |  | 3888
136 | 136 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
137 | 137 | 3830.4 | 283.4875 |  |  |  | 3830.4
138 | 138 | 3628.8 | 268.5671 |  |  |  | 3628.8
139 | 139 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
140 | 140 | 3225.6 | 238.7263 |  |  |  | 3225.6
141 | 141 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
142 | 142 | 2822.4 | 208.8855 |  |  |  | 2822.4
143 | 143 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
144 | 144 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
145 | 145 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
146 | 146 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
147 | 147 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
148 | 148 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
149 | 149 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
150 | 150 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
151 | 151 | 2646 | 195.8302 |  |  |  | 2646
152 | 152 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
153 | 153 | 2898 | 214.4807 |  |  |  | 2898
154 | 154 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
155 | 155 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
156 | 156 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
157 | 157 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
158 | 158 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
159 | 159 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
160 | 160 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
161 | 161 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
162 | 162 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
163 | 163 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
164 | 164 | 3880.8 | 287.2176 |  |  |  | 3880.8
165 | 165 | 3603.6 | 266.7021 |  |  |  | 3603.6
166 | 166 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
167 | 167 | 3049.2 | 225.671 |  |  |  | 3049.2
168 | 168 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
1 | 169 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
2 | 170 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
3 | 171 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
4 | 172 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
5 | 173 | 2583 | 191.1676 |  |  |  | 2583
6 | 174 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
7 | 175 | 2961 | 219.1433 |  |  |  | 2961
8 | 176 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
9 | 177 | 3339 | 247.1191 |  |  |  | 3339
10 | 178 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
11 | 179 | 3717 | 275.0948 |  |  |  | 3717
12 | 180 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
13 | 181 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
14 | 182 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
15 | 183 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
16 | 184 | 4326 | 320.1668 |  |  |  | 4326
17 | 185 | 4914 | 363.6847 |  |  |  | 4914
18 | 186 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
19 | 187 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
20 | 188 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
21 | 189 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
22 | 190 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
23 | 191 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
24 | 192 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
25 | 193 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
26 | 194 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
27 | 195 | 2167.2 | 160.3943 |  |  |  | 2167.2
28 | 196 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
29 | 197 | 2502 | 185.1728 |  |  |  | 2502
30 | 198 | 2664 | 197.1624 |  |  |  | 2664
31 | 199 | 2826 | 209.152 |  |  |  | 2826
32 | 200 | 2988 | 221.1416 |  |  |  | 2988
33 | 201 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
34 | 202 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
35 | 203 | 3474 | 257.1104 |  |  |  | 3474
36 | 204 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
37 | 205 | 3798 | 281.0896 |  |  |  | 3798
38 | 206 | 3960 | 293.0792 |  |  |  | 3960
39 | 207 | 4122 | 305.0688 |  |  |  | 4122
40 | 208 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
41 | 209 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
42 | 210 | 4410 | 326.3837 |  |  |  | 4410
43 | 211 | 4662 | 345.0342 |  |  |  | 4662
44 | 212 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
45 | 213 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
46 | 214 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
47 | 215 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
48 | 216 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
49 | 217 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
50 | 218 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
51 | 219 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
52 | 220 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
53 | 221 | 2539.3846 | 187.9396 |  |  |  | 2539.4
54 | 222 | 2713.8462 | 200.8515 |  |  |  | 2713.8
55 | 223 | 2888.3077 | 213.7634 |  |  |  | 2888.3
56 | 224 | 3062.7692 | 226.6752 |  |  |  | 3062.8
57 | 225 | 3237.2308 | 239.5871 |  |  |  | 3237.2
58 | 226 | 3411.6923 | 252.499 |  |  |  | 3411.7
59 | 227 | 3586.1538 | 265.4109 |  |  |  | 3586.2
60 | 228 | 3760.6154 | 278.3228 |  |  |  | 3760.6
61 | 229 | 3935.0769 | 291.2347 |  |  |  | 3935.1
62 | 230 | 4109.5385 | 304.1465 |  |  |  | 4109.5
63 | 231 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
64 | 232 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
65 | 233 | 4384.8 | 324.5186 |  |  |  | 4384.8
66 | 234 | 4611.6 | 341.3041 |  |  |  | 4611.6
67 | 235 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
68 | 236 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
69 | 237 | 5292 | 391.6604 |  |  |  | 5292
70 | 238 | 4636.8 | 343.1691 |  |  |  | 4636.8
71 | 239 | 3981.6 | 294.6778 |  |  |  | 3981.6
72 | 240 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
73 | 241 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
74 | 242 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
75 | 243 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
76 | 244 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
77 | 245 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
78 | 246 | 2688 | 198.9386 |  |  |  | 2688
79 | 247 | 2856 | 211.3723 |  |  |  | 2856
80 | 248 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
81 | 249 | 3192 | 236.2396 |  |  |  | 3192
82 | 250 | 3360 | 248.6733 |  |  |  | 3360
83 | 251 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
84 | 252 | 3696 | 273.5406 |  |  |  | 3696
85 | 253 | 3864 | 285.9743 |  |  |  | 3864
86 | 254 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
87 | 255 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
88 | 256 | 4200 | 310.8416 |  |  |  | 4200
89 | 257 | 4494 | 332.6005 |  |  |  | 4494
90 | 258 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
91 | 259 | 4441.5 | 328.715 |  |  |  | 4441.5
92 | 260 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
93 | 261 | 3748.5 | 277.4261 |  |  |  | 3748.5
94 | 262 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
95 | 263 | 3055.5 | 226.1373 |  |  |  | 3055.5
96 | 264 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
97 | 265 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
98 | 266 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
99 | 267 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
100 | 268 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
101 | 269 | 2497.0909 | 184.8095 |  |  |  | 2497.1
102 | 270 | 2657.4545 | 196.6779 |  |  |  | 2657.5
103 | 271 | 2817.8182 | 208.5464 |  |  |  | 2817.8
104 | 272 | 2978.1818 | 220.4149 |  |  |  | 2978.2
105 | 273 | 3138.5455 | 232.2834 |  |  |  | 3138.5
106 | 274 | 3298.9091 | 244.1519 |  |  |  | 3298.9
107 | 275 | 3459.2727 | 256.0204 |  |  |  | 3459.3
108 | 276 | 3619.6364 | 267.8889 |  |  |  | 3619.6
109 | 277 | 3780 | 279.7574 |  |  |  | 3780
110 | 278 | 3708 | 274.4287 |  |  |  | 3708
111 | 279 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
112 | 280 | 3564 | 263.7713 |  |  |  | 3564
113 | 281 | 3492 | 258.4426 |  |  |  | 3492
114 | 282 | 3420 | 253.1139 |  |  |  | 3420
115 | 283 | 3348 | 247.7851 |  |  |  | 3348
116 | 284 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
117 | 285 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
118 | 286 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
119 | 287 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
120 | 288 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
121 | 289 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
122 | 290 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
123 | 291 | 2160 | 159.8614 |  |  |  | 2160
124 | 292 | 2304 | 170.5188 |  |  |  | 2304
125 | 293 | 2448 | 181.1762 |  |  |  | 2448
126 | 294 | 2592 | 191.8337 |  |  |  | 2592
127 | 295 | 2736 | 202.4911 |  |  |  | 2736
128 | 296 | 2880 | 213.1485 |  |  |  | 2880
129 | 297 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
130 | 298 | 3168 | 234.4634 |  |  |  | 3168
131 | 299 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
132 | 300 | 3456 | 255.7782 |  |  |  | 3456
133 | 301 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
134 | 302 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
135 | 303 | 3888 | 287.7505 |  |  |  | 3888
136 | 304 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
137 | 305 | 3830.4 | 283.4875 |  |  |  | 3830.4
138 | 306 | 3628.8 | 268.5671 |  |  |  | 3628.8
139 | 307 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
140 | 308 | 3225.6 | 238.7263 |  |  |  | 3225.6
141 | 309 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
142 | 310 | 2822.4 | 208.8855 |  |  |  | 2822.4
143 | 311 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
144 | 312 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
145 | 313 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
146 | 314 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
147 | 315 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
148 | 316 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
149 | 317 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
150 | 318 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
151 | 319 | 2646 | 195.8302 |  |  |  | 2646
152 | 320 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
153 | 321 | 2898 | 214.4807 |  |  |  | 2898
154 | 322 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
155 | 323 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
156 | 324 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
157 | 325 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
158 | 326 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
159 | 327 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
160 | 328 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
161 | 329 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
162 | 330 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
163 | 331 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
164 | 332 | 3880.8 | 287.2176 |  |  |  | 3880.8
165 | 333 | 3603.6 | 266.7021 |  |  |  | 3603.6
166 | 334 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
167 | 335 | 3049.2 | 225.671 |  |  |  | 3049.2
168 | 336 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
1 | 337 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
2 | 338 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
3 | 339 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
4 | 340 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
5 | 341 | 2583 | 191.1676 |  |  |  | 2583
6 | 342 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
7 | 343 | 2961 | 219.1433 |  |  |  | 2961
8 | 344 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
9 | 345 | 3339 | 247.1191 |  |  |  | 3339
10 | 346 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
11 | 347 | 3717 | 275.0948 |  |  |  | 3717
12 | 348 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
13 | 349 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
14 | 350 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
15 | 351 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
16 | 352 | 4326 | 320.1668 |  |  |  | 4326
17 | 353 | 4914 | 363.6847 |  |  |  | 4914
18 | 354 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
19 | 355 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
20 | 356 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
21 | 357 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
22 | 358 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
23 | 359 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
24 | 360 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
25 | 361 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
26 | 362 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
27 | 363 | 2167.2 | 160.3943 |  |  |  | 2167.2
28 | 364 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
29 | 365 | 2502 | 185.1728 |  |  |  | 2502
30 | 366 | 2664 | 197.1624 |  |  |  | 2664
31 | 367 | 2826 | 209.152 |  |  |  | 2826
32 | 368 | 2988 | 221.1416 |  |  |  | 2988
33 | 369 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
34 | 370 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
35 | 371 | 3474 | 257.1104 |  |  |  | 3474
36 | 372 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
37 | 373 | 3798 | 281.0896 |  |  |  | 3798
38 | 374 | 3960 | 293.0792 |  |  |  | 3960
39 | 375 | 4122 | 305.0688 |  |  |  | 4122
40 | 376 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
41 | 377 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
42 | 378 | 4410 | 326.3837 |  |  |  | 4410
43 | 379 | 4662 | 345.0342 |  |  |  | 4662
44 | 380 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
45 | 381 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
46 | 382 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
47 | 383 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
48 | 384 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
49 | 385 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
50 | 386 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
51 | 387 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
52 | 388 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
53 | 389 | 2539.3846 | 187.9396 |  |  |  | 2539.4
54 | 390 | 2713.8462 | 200.8515 |  |  |  | 2713.8
55 | 391 | 2888.3077 | 213.7634 |  |  |  | 2888.3
56 | 392 | 3062.7692 | 226.6752 |  |  |  | 3062.8
57 | 393 | 3237.2308 | 239.5871 |  |  |  | 3237.2
58 | 394 | 3411.6923 | 252.499 |  |  |  | 3411.7
59 | 395 | 3586.1538 | 265.4109 |  |  |  | 3586.2
60 | 396 | 3760.6154 | 278.3228 |  |  |  | 3760.6
61 | 397 | 3935.0769 | 291.2347 |  |  |  | 3935.1
62 | 398 | 4109.5385 | 304.1465 |  |  |  | 4109.5
63 | 399 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
64 | 400 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
65 | 401 | 4384.8 | 324.5186 |  |  |  | 4384.8
66 | 402 | 4611.6 | 341.3041 |  |  |  | 4611.6
67 | 403 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
68 | 404 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
69 | 405 | 5292 | 391.6604 |  |  |  | 5292
70 | 406 | 4636.8 | 343.1691 |  |  |  | 4636.8
71 | 407 | 3981.6 | 294.6778 |  |  |  | 3981.6
72 | 408 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
73 | 409 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
74 | 410 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
75 | 411 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
76 | 412 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
77 | 413 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
78 | 414 | 2688 | 198.9386 |  |  |  | 2688
79 | 415 | 2856 | 211.3723 |  |  |  | 2856
80 | 416 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
81 | 417 | 3192 | 236.2396 |  |  |  | 3192
82 | 418 | 3360 | 248.6733 |  |  |  | 3360
83 | 419 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
84 | 420 | 3696 | 273.5406 |  |  |  | 3696
85 | 421 | 3864 | 285.9743 |  |  |  | 3864
86 | 422 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
87 | 423 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
88 | 424 | 4200 | 310.8416 |  |  |  | 4200
89 | 425 | 4494 | 332.6005 |  |  |  | 4494
90 | 426 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
91 | 427 | 4441.5 | 328.715 |  |  |  | 4441.5
92 | 428 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
93 | 429 | 3748.5 | 277.4261 |  |  |  | 3748.5
94 | 430 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
95 | 431 | 3055.5 | 226.1373 |  |  |  | 3055.5
96 | 432 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
97 | 433 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
98 | 434 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
99 | 435 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
100 | 436 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
101 | 437 | 2497.0909 | 184.8095 |  |  |  | 2497.1
102 | 438 | 2657.4545 | 196.6779 |  |  |  | 2657.5
103 | 439 | 2817.8182 | 208.5464 |  |  |  | 2817.8
104 | 440 | 2978.1818 | 220.4149 |  |  |  | 2978.2
105 | 441 | 3138.5455 | 232.2834 |  |  |  | 3138.5
106 | 442 | 3298.9091 | 244.1519 |  |  |  | 3298.9
107 | 443 | 3459.2727 | 256.0204 |  |  |  | 3459.3
108 | 444 | 3619.6364 | 267.8889 |  |  |  | 3619.6
109 | 445 | 3780 | 279.7574 |  |  |  | 3780
110 | 446 | 3708 | 274.4287 |  |  |  | 3708
111 | 447 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
112 | 448 | 3564 | 263.7713 |  |  |  | 3564
113 | 449 | 3492 | 258.4426 |  |  |  | 3492
114 | 450 | 3420 | 253.1139 |  |  |  | 3420
115 | 451 | 3348 | 247.7851 |  |  |  | 3348
116 | 452 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
117 | 453 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
118 | 454 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
119 | 455 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
120 | 456 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
121 | 457 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
122 | 458 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
123 | 459 | 2160 | 159.8614 |  |  |  | 2160
124 | 460 | 2304 | 170.5188 |  |  |  | 2304
125 | 461 | 2448 | 181.1762 |  |  |  | 2448
126 | 462 | 2592 | 191.8337 |  |  |  | 2592
127 | 463 | 2736 | 202.4911 |  |  |  | 2736
128 | 464 | 2880 | 213.1485 |  |  |  | 2880
129 | 465 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
130 | 466 | 3168 | 234.4634 |  |  |  | 3168
131 | 467 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
132 | 468 | 3456 | 255.7782 |  |  |  | 3456
133 | 469 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
134 | 470 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
135 | 471 | 3888 | 287.7505 |  |  |  | 3888
136 | 472 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
137 | 473 | 3830.4 | 283.4875 |  |  |  | 3830.4
138 | 474 | 3628.8 | 268.5671 |  |  |  | 3628.8
139 | 475 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
140 | 476 | 3225.6 | 238.7263 |  |  |  | 3225.6
141 | 477 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
142 | 478 | 2822.4 | 208.8855 |  |  |  | 2822.4
143 | 479 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
144 | 480 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
145 | 481 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
146 | 482 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
147 | 483 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
148 | 484 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
149 | 485 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
150 | 486 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
151 | 487 | 2646 | 195.8302 |  |  |  | 2646
152 | 488 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
153 | 489 | 2898 | 214.4807 |  |  |  | 2898
154 | 490 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
155 | 491 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
156 | 492 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
157 | 493 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
158 | 494 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
159 | 495 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
160 | 496 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
161 | 497 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
162 | 498 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
163 | 499 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
164 | 500 | 3880.8 | 287.2176 |  |  |  | 3880.8
165 | 501 | 3603.6 | 266.7021 |  |  |  | 3603.6
166 | 502 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
167 | 503 | 3049.2 | 225.671 |  |  |  | 3049.2
168 | 504 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
1 | 505 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
2 | 506 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
3 | 507 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
4 | 508 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
5 | 509 | 2583 | 191.1676 |  |  |  | 2583
6 | 510 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
7 | 511 | 2961 | 219.1433 |  |  |  | 2961
8 | 512 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
9 | 513 | 3339 | 247.1191 |  |  |  | 3339
10 | 514 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
11 | 515 | 3717 | 275.0948 |  |  |  | 3717
12 | 516 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
13 | 517 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
14 | 518 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
15 | 519 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
16 | 520 | 4326 | 320.1668 |  |  |  | 4326
17 | 521 | 4914 | 363.6847 |  |  |  | 4914
18 | 522 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
19 | 523 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
20 | 524 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
21 | 525 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
22 | 526 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
23 | 527 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
24 | 528 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
25 | 529 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
26 | 530 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
27 | 531 | 2167.2 | 160.3943 |  |  |  | 2167.2
28 | 532 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
29 | 533 | 2502 | 185.1728 |  |  |  | 2502
30 | 534 | 2664 | 197.1624 |  |  |  | 2664
31 | 535 | 2826 | 209.152 |  |  |  | 2826
32 | 536 | 2988 | 221.1416 |  |  |  | 2988
33 | 537 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
34 | 538 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
35 | 539 | 3474 | 257.1104 |  |  |  | 3474
36 | 540 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
37 | 541 | 3798 | 281.0896 |  |  |  | 3798
38 | 542 | 3960 | 293.0792 |  |  |  | 3960
39 | 543 | 4122 | 305.0688 |  |  |  | 4122
40 | 544 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
41 | 545 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
42 | 546 | 4410 | 326.3837 |  |  |  | 4410
43 | 547 | 4662 | 345.0342 |  |  |  | 4662
44 | 548 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
45 | 549 | 5166 | 382.3351 |  |  |  | 5166
46 | 550 | 4536 | 335.7089 |  |  |  | 4536
47 | 551 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
48 | 552 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
49 | 553 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
50 | 554 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
51 | 555 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
52 | 556 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
53 | 557 | 2539.3846 | 187.9396 |  |  |  | 2539.4
54 | 558 | 2713.8462 | 200.8515 |  |  |  | 2713.8
55 | 559 | 2888.3077 | 213.7634 |  |  |  | 2888.3
56 | 560 | 3062.7692 | 226.6752 |  |  |  | 3062.8
57 | 561 | 3237.2308 | 239.5871 |  |  |  | 3237.2
58 | 562 | 3411.6923 | 252.499 |  |  |  | 3411.7
59 | 563 | 3586.1538 | 265.4109 |  |  |  | 3586.2
60 | 564 | 3760.6154 | 278.3228 |  |  |  | 3760.6
61 | 565 | 3935.0769 | 291.2347 |  |  |  | 3935.1
62 | 566 | 4109.5385 | 304.1465 |  |  |  | 4109.5
63 | 567 | 4284 | 317.0584 |  |  |  | 4284
64 | 568 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
65 | 569 | 4384.8 | 324.5186 |  |  |  | 4384.8
66 | 570 | 4611.6 | 341.3041 |  |  |  | 4611.6
67 | 571 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
68 | 572 | 5040 | 373.0099 |  |  |  | 5040
69 | 573 | 5292 | 391.6604 |  |  |  | 5292
70 | 574 | 4636.8 | 343.1691 |  |  |  | 4636.8
71 | 575 | 3981.6 | 294.6778 |  |  |  | 3981.6
72 | 576 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
73 | 577 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
74 | 578 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
75 | 579 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
76 | 580 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
77 | 581 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
78 | 582 | 2688 | 198.9386 |  |  |  | 2688
79 | 583 | 2856 | 211.3723 |  |  |  | 2856
80 | 584 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
81 | 585 | 3192 | 236.2396 |  |  |  | 3192
82 | 586 | 3360 | 248.6733 |  |  |  | 3360
83 | 587 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
84 | 588 | 3696 | 273.5406 |  |  |  | 3696
85 | 589 | 3864 | 285.9743 |  |  |  | 3864
86 | 590 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
87 | 591 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
88 | 592 | 4200 | 310.8416 |  |  |  | 4200
89 | 593 | 4494 | 332.6005 |  |  |  | 4494
90 | 594 | 4788 | 354.3594 |  |  |  | 4788
91 | 595 | 4441.5 | 328.715 |  |  |  | 4441.5
92 | 596 | 4095 | 303.0705 |  |  |  | 4095
93 | 597 | 3748.5 | 277.4261 |  |  |  | 3748.5
94 | 598 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
95 | 599 | 3055.5 | 226.1373 |  |  |  | 3055.5
96 | 600 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
97 | 601 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
98 | 602 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
99 | 603 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
100 | 604 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
101 | 605 | 2497.0909 | 184.8095 |  |  |  | 2497.1
102 | 606 | 2657.4545 | 196.6779 |  |  |  | 2657.5
103 | 607 | 2817.8182 | 208.5464 |  |  |  | 2817.8
104 | 608 | 2978.1818 | 220.4149 |  |  |  | 2978.2
105 | 609 | 3138.5455 | 232.2834 |  |  |  | 3138.5
106 | 610 | 3298.9091 | 244.1519 |  |  |  | 3298.9
107 | 611 | 3459.2727 | 256.0204 |  |  |  | 3459.3
108 | 612 | 3619.6364 | 267.8889 |  |  |  | 3619.6
109 | 613 | 3780 | 279.7574 |  |  |  | 3780
110 | 614 | 3708 | 274.4287 |  |  |  | 3708
111 | 615 | 3636 | 269.1 |  |  |  | 3636
112 | 616 | 3564 | 263.7713 |  |  |  | 3564
113 | 617 | 3492 | 258.4426 |  |  |  | 3492
114 | 618 | 3420 | 253.1139 |  |  |  | 3420
115 | 619 | 3348 | 247.7851 |  |  |  | 3348
116 | 620 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
117 | 621 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
118 | 622 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
119 | 623 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
120 | 624 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
121 | 625 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
122 | 626 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
123 | 627 | 2160 | 159.8614 |  |  |  | 2160
124 | 628 | 2304 | 170.5188 |  |  |  | 2304
125 | 629 | 2448 | 181.1762 |  |  |  | 2448
126 | 630 | 2592 | 191.8337 |  |  |  | 2592
127 | 631 | 2736 | 202.4911 |  |  |  | 2736
128 | 632 | 2880 | 213.1485 |  |  |  | 2880
129 | 633 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
130 | 634 | 3168 | 234.4634 |  |  |  | 3168
131 | 635 | 3312 | 245.1208 |  |  |  | 3312
132 | 636 | 3456 | 255.7782 |  |  |  | 3456
133 | 637 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
134 | 638 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
135 | 639 | 3888 | 287.7505 |  |  |  | 3888
136 | 640 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
137 | 641 | 3830.4 | 283.4875 |  |  |  | 3830.4
138 | 642 | 3628.8 | 268.5671 |  |  |  | 3628.8
139 | 643 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
140 | 644 | 3225.6 | 238.7263 |  |  |  | 3225.6
141 | 645 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
142 | 646 | 2822.4 | 208.8855 |  |  |  | 2822.4
143 | 647 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
144 | 648 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
145 | 649 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
146 | 650 | 2016 | 149.204 |  |  |  | 2016
147 | 651 | 2142 | 158.5292 |  |  |  | 2142
148 | 652 | 2268 | 167.8545 |  |  |  | 2268
149 | 653 | 2394 | 177.1797 |  |  |  | 2394
150 | 654 | 2520 | 186.505 |  |  |  | 2520
151 | 655 | 2646 | 195.8302 |  |  |  | 2646
152 | 656 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772
153 | 657 | 2898 | 214.4807 |  |  |  | 2898
154 | 658 | 3024 | 223.8059 |  |  |  | 3024
155 | 659 | 3150 | 233.1312 |  |  |  | 3150
156 | 660 | 3276 | 242.4564 |  |  |  | 3276
157 | 661 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
158 | 662 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
159 | 663 | 3402 | 251.7817 |  |  |  | 3402
160 | 664 | 3528 | 261.1069 |  |  |  | 3528
161 | 665 | 4032 | 298.4079 |  |  |  | 4032
162 | 666 | 3906 | 289.0827 |  |  |  | 3906
163 | 667 | 4158 | 307.7332 |  |  |  | 4158
164 | 668 | 3880.8 | 287.2176 |  |  |  | 3880.8
165 | 669 | 3603.6 | 266.7021 |  |  |  | 3603.6
166 | 670 | 3326.4 | 246.1865 |  |  |  | 3326.4
167 | 671 | 3049.2 | 225.671 |  |  |  | 3049.2
168 | 672 | 2772 | 205.1554 |  |  |  | 2772

## Spring Autumn
Condenser Duty
|  | Qcond | Edes | To | 273 | K
| Total | 2439877.7834 | 112088.4293 | Tcond | 303 | K
| Hours | kWh | kWh | Tair | 288.3 | K
1 | 1 | 2346 | 107.7757
2 | 2 | 2208 | 101.4359
3 | 3 | 2346 | 107.7757
4 | 4 | 2484 | 114.1154
5 | 5 | 2829 | 129.9648
6 | 6 | 3036 | 139.4744
7 | 7 | 3243 | 148.984
8 | 8 | 3450 | 158.4936
9 | 9 | 3657 | 168.0032
10 | 10 | 3864 | 177.5129
11 | 11 | 4071 | 187.0225
12 | 12 | 4278 | 196.5321
13 | 13 | 4485 | 206.0417
14 | 14 | 4692 | 215.5513
15 | 15 | 4554 | 209.2116
16 | 16 | 4738 | 217.6646
17 | 17 | 5382 | 247.2501
18 | 18 | 5244 | 240.9103
19 | 19 | 5520 | 253.5898
20 | 20 | 5244 | 240.9103
21 | 21 | 5658 | 259.9295
22 | 22 | 4968 | 228.2308
23 | 23 | 4278 | 196.5321
24 | 24 | 3588 | 164.8334
25 | 25 | 2346 | 107.7757
26 | 26 | 2208 | 101.4359
27 | 27 | 2373.6 | 109.0436
28 | 28 | 2484 | 114.1154
29 | 29 | 2740.2857 | 125.8892
30 | 30 | 2917.7143 | 134.0403
31 | 31 | 3095.1429 | 142.1914
32 | 32 | 3272.5714 | 150.3425
33 | 33 | 3450 | 158.4936
34 | 34 | 3627.4286 | 166.6447
35 | 35 | 3804.8571 | 174.7958
36 | 36 | 3982.2857 | 182.9469
37 | 37 | 4159.7143 | 191.098
38 | 38 | 4337.1429 | 199.2491
39 | 39 | 4514.5714 | 207.4002
40 | 40 | 4692 | 215.5513
41 | 41 | 4554 | 209.2116
42 | 42 | 4830 | 221.8911
43 | 43 | 5106 | 234.5706
44 | 44 | 5244 | 240.9103
45 | 45 | 5658 | 259.9295
46 | 46 | 4968 | 228.2308
47 | 47 | 4278 | 196.5321
48 | 48 | 3588 | 164.8334
49 | 49 | 2346 | 107.7757
50 | 50 | 2208 | 101.4359
51 | 51 | 2346 | 107.7757
52 | 52 | 2484 | 114.1154
53 | 53 | 2781.2308 | 127.7702
54 | 54 | 2972.3077 | 136.5484
55 | 55 | 3163.3846 | 145.3265
56 | 56 | 3354.4615 | 154.1046
57 | 57 | 3545.5385 | 162.8827
58 | 58 | 3736.6154 | 171.6608
59 | 59 | 3927.6923 | 180.4389
60 | 60 | 4118.7692 | 189.217
61 | 61 | 4309.8462 | 197.9951
62 | 62 | 4500.9231 | 206.7732
63 | 63 | 4692 | 215.5513
64 | 64 | 4554 | 209.2116
65 | 65 | 4802.4 | 220.6231
66 | 66 | 5050.8 | 232.0347
67 | 67 | 5520 | 253.5898
68 | 68 | 5520 | 253.5898
69 | 69 | 5796 | 266.2693
70 | 70 | 5078.4 | 233.3026
71 | 71 | 4360.8 | 200.3359
72 | 72 | 3643.2 | 167.3693
73 | 73 | 2346 | 107.7757
74 | 74 | 2208 | 101.4359
75 | 75 | 2346 | 107.7757
76 | 76 | 2484 | 114.1154
77 | 77 | 2760 | 126.7949
78 | 78 | 2944 | 135.2479
79 | 79 | 3128 | 143.7009
80 | 80 | 3312 | 152.1539
81 | 81 | 3496 | 160.6069
82 | 82 | 3680 | 169.0599
83 | 83 | 3864 | 177.5129
84 | 84 | 4048 | 185.9659
85 | 85 | 4232 | 194.4189
86 | 86 | 4416 | 202.8718
87 | 87 | 4278 | 196.5321
88 | 88 | 4600 | 211.3248
89 | 89 | 4922 | 226.1176
90 | 90 | 5244 | 240.9103
91 | 91 | 4864.5 | 223.476
92 | 92 | 4485 | 206.0417
93 | 93 | 4105.5 | 188.6074
94 | 94 | 3726 | 171.1731
95 | 95 | 3346.5 | 153.7388
96 | 96 | 2760 | 126.7949
97 | 97 | 2346 | 107.7757
98 | 98 | 2208 | 101.4359
99 | 99 | 2346 | 107.7757
100 | 100 | 2484 | 114.1154
101 | 101 | 2734.9091 | 125.6422
102 | 102 | 2910.5455 | 133.711
103 | 103 | 3086.1818 | 141.7798
104 | 104 | 3261.8182 | 149.8485
105 | 105 | 3437.4545 | 157.9173
106 | 106 | 3613.0909 | 165.9861
107 | 107 | 3788.7273 | 174.0548
108 | 108 | 3964.3636 | 182.1236
109 | 109 | 4140 | 190.1924
110 | 110 | 4061.1429 | 186.5696
111 | 111 | 3982.2857 | 182.9469
112 | 112 | 3903.4286 | 179.3242
113 | 113 | 3824.5714 | 175.7015
114 | 114 | 3745.7143 | 172.0788
115 | 115 | 3666.8571 | 168.4561
116 | 116 | 3588 | 164.8334
117 | 117 | 3864 | 177.5129
118 | 118 | 3450 | 158.4936
119 | 119 | 3036 | 139.4744
120 | 120 | 2622 | 120.4552
121 | 121 | 2208 | 101.4359
122 | 122 | 2208 | 101.4359
123 | 123 | 2365.7143 | 108.6813
124 | 124 | 2523.4286 | 115.9268
125 | 125 | 2681.1429 | 123.1722
126 | 126 | 2838.8571 | 130.4176
127 | 127 | 2996.5714 | 137.663
128 | 128 | 3154.2857 | 144.9085
129 | 129 | 3312 | 152.1539
130 | 130 | 3469.7143 | 159.3993
131 | 131 | 3627.4286 | 166.6447
132 | 132 | 3785.1429 | 173.8902
133 | 133 | 3864 | 177.5129
134 | 134 | 3864 | 177.5129
135 | 135 | 4258.2857 | 195.6264
136 | 136 | 4416 | 202.8718
137 | 137 | 4195.2 | 192.7283
138 | 138 | 3974.4 | 182.5847
139 | 139 | 3864 | 177.5129
140 | 140 | 3532.8 | 162.2975
141 | 141 | 3312 | 152.1539
142 | 142 | 3091.2 | 142.0103
143 | 143 | 2484 | 114.1154
144 | 144 | 2346 | 107.7757
145 | 145 | 2208 | 101.4359
146 | 146 | 2208 | 101.4359
147 | 147 | 2346 | 107.7757
148 | 148 | 2484 | 114.1154
149 | 149 | 2622 | 120.4552
150 | 150 | 2760 | 126.7949
151 | 151 | 2898 | 133.1346
152 | 152 | 3036 | 139.4744
153 | 153 | 3174 | 145.8141
154 | 154 | 3312 | 152.1539
155 | 155 | 3450 | 158.4936
156 | 156 | 3588 | 164.8334
157 | 157 | 3726 | 171.1731
158 | 158 | 3864 | 177.5129
159 | 159 | 3726 | 171.1731
160 | 160 | 3864 | 177.5129
161 | 161 | 4416 | 202.8718
162 | 162 | 4278 | 196.5321
163 | 163 | 4554 | 209.2116
164 | 164 | 4250.4 | 195.2641
165 | 165 | 3946.8 | 181.3167
166 | 166 | 3643.2 | 167.3693
167 | 167 | 3339.6 | 153.4218
168 | 168 | 3036 | 139.4744
1 | 169 | 2346 | 107.7757
2 | 170 | 2208 | 101.4359
3 | 171 | 2346 | 107.7757
4 | 172 | 2484 | 114.1154
5 | 173 | 2829 | 129.9648
6 | 174 | 3036 | 139.4744
7 | 175 | 3243 | 148.984
8 | 176 | 3450 | 158.4936
9 | 177 | 3657 | 168.0032
10 | 178 | 3864 | 177.5129
11 | 179 | 4071 | 187.0225
12 | 180 | 4278 | 196.5321
13 | 181 | 4485 | 206.0417
14 | 182 | 4692 | 215.5513
15 | 183 | 4554 | 209.2116
16 | 184 | 4738 | 217.6646
17 | 185 | 5382 | 247.2501
18 | 186 | 5244 | 240.9103
19 | 187 | 5520 | 253.5898
20 | 188 | 5244 | 240.9103
21 | 189 | 5658 | 259.9295
22 | 190 | 4968 | 228.2308
23 | 191 | 4278 | 196.5321
24 | 192 | 3588 | 164.8334
25 | 193 | 2346 | 107.7757
26 | 194 | 2208 | 101.4359
27 | 195 | 2373.6 | 109.0436
28 | 196 | 2484 | 114.1154
29 | 197 | 2740.2857 | 125.8892
30 | 198 | 2917.7143 | 134.0403
31 | 199 | 3095.1429 | 142.1914
32 | 200 | 3272.5714 | 150.3425
33 | 201 | 3450 | 158.4936
34 | 202 | 3627.4286 | 166.6447
35 | 203 | 3804.8571 | 174.7958
36 | 204 | 3982.2857 | 182.9469
37 | 205 | 4159.7143 | 191.098
38 | 206 | 4337.1429 | 199.2491
39 | 207 | 4514.5714 | 207.4002
40 | 208 | 4692 | 215.5513
41 | 209 | 4554 | 209.2116
42 | 210 | 4830 | 221.8911
43 | 211 | 5106 | 234.5706
44 | 212 | 5244 | 240.9103
45 | 213 | 5658 | 259.9295
46 | 214 | 4968 | 228.2308
47 | 215 | 4278 | 196.5321
48 | 216 | 3588 | 164.8334
49 | 217 | 2346 | 107.7757
50 | 218 | 2208 | 101.4359
51 | 219 | 2346 | 107.7757
52 | 220 | 2484 | 114.1154
53 | 221 | 2781.2308 | 127.7702
54 | 222 | 2972.3077 | 136.5484
55 | 223 | 3163.3846 | 145.3265
56 | 224 | 3354.4615 | 154.1046
57 | 225 | 3545.5385 | 162.8827
58 | 226 | 3736.6154 | 171.6608
59 | 227 | 3927.6923 | 180.4389
60 | 228 | 4118.7692 | 189.217
61 | 229 | 4309.8462 | 197.9951
62 | 230 | 4500.9231 | 206.7732
63 | 231 | 4692 | 215.5513
64 | 232 | 4554 | 209.2116
65 | 233 | 4802.4 | 220.6231
66 | 234 | 5050.8 | 232.0347
67 | 235 | 5520 | 253.5898
68 | 236 | 5520 | 253.5898
69 | 237 | 5796 | 266.2693
70 | 238 | 5078.4 | 233.3026
71 | 239 | 4360.8 | 200.3359
72 | 240 | 3643.2 | 167.3693
73 | 241 | 2346 | 107.7757
74 | 242 | 2208 | 101.4359
75 | 243 | 2346 | 107.7757
76 | 244 | 2484 | 114.1154
77 | 245 | 2760 | 126.7949
78 | 246 | 2944 | 135.2479
79 | 247 | 3128 | 143.7009
80 | 248 | 3312 | 152.1539
81 | 249 | 3496 | 160.6069
82 | 250 | 3680 | 169.0599
83 | 251 | 3864 | 177.5129
84 | 252 | 4048 | 185.9659
85 | 253 | 4232 | 194.4189
86 | 254 | 4416 | 202.8718
87 | 255 | 4278 | 196.5321
88 | 256 | 4600 | 211.3248
89 | 257 | 4922 | 226.1176
90 | 258 | 5244 | 240.9103
91 | 259 | 4864.5 | 223.476
92 | 260 | 4485 | 206.0417
93 | 261 | 4105.5 | 188.6074
94 | 262 | 3726 | 171.1731
95 | 263 | 3346.5 | 153.7388
96 | 264 | 2760 | 126.7949
97 | 265 | 2346 | 107.7757
98 | 266 | 2208 | 101.4359
99 | 267 | 2346 | 107.7757
100 | 268 | 2484 | 114.1154
101 | 269 | 2734.9091 | 125.6422
102 | 270 | 2910.5455 | 133.711
103 | 271 | 3086.1818 | 141.7798
104 | 272 | 3261.8182 | 149.8485
105 | 273 | 3437.4545 | 157.9173
106 | 274 | 3613.0909 | 165.9861
107 | 275 | 3788.7273 | 174.0548
108 | 276 | 3964.3636 | 182.1236
109 | 277 | 4140 | 190.1924
110 | 278 | 4061.1429 | 186.5696
111 | 279 | 3982.2857 | 182.9469
112 | 280 | 3903.4286 | 179.3242
113 | 281 | 3824.5714 | 175.7015
114 | 282 | 3745.7143 | 172.0788
115 | 283 | 3666.8571 | 168.4561
116 | 284 | 3588 | 164.8334
117 | 285 | 3864 | 177.5129
118 | 286 | 3450 | 158.4936
119 | 287 | 3036 | 139.4744
120 | 288 | 2622 | 120.4552
121 | 289 | 2208 | 101.4359
122 | 290 | 2208 | 101.4359
123 | 291 | 2365.7143 | 108.6813
124 | 292 | 2523.4286 | 115.9268
125 | 293 | 2681.1429 | 123.1722
126 | 294 | 2838.8571 | 130.4176
127 | 295 | 2996.5714 | 137.663
128 | 296 | 3154.2857 | 144.9085
129 | 297 | 3312 | 152.1539
130 | 298 | 3469.7143 | 159.3993
131 | 299 | 3627.4286 | 166.6447
132 | 300 | 3785.1429 | 173.8902
133 | 301 | 3864 | 177.5129
134 | 302 | 3864 | 177.5129
135 | 303 | 4258.2857 | 195.6264
136 | 304 | 4416 | 202.8718
137 | 305 | 4195.2 | 192.7283
138 | 306 | 3974.4 | 182.5847
139 | 307 | 3864 | 177.5129
140 | 308 | 3532.8 | 162.2975
141 | 309 | 3312 | 152.1539
142 | 310 | 3091.2 | 142.0103
143 | 311 | 2484 | 114.1154
144 | 312 | 2346 | 107.7757
145 | 313 | 2208 | 101.4359
146 | 314 | 2208 | 101.4359
147 | 315 | 2346 | 107.7757
148 | 316 | 2484 | 114.1154
149 | 317 | 2622 | 120.4552
150 | 318 | 2760 | 126.7949
151 | 319 | 2898 | 133.1346
152 | 320 | 3036 | 139.4744
153 | 321 | 3174 | 145.8141
154 | 322 | 3312 | 152.1539
155 | 323 | 3450 | 158.4936
156 | 324 | 3588 | 164.8334
157 | 325 | 3726 | 171.1731
158 | 326 | 3864 | 177.5129
159 | 327 | 3726 | 171.1731
160 | 328 | 3864 | 177.5129
161 | 329 | 4416 | 202.8718
162 | 330 | 4278 | 196.5321
163 | 331 | 4554 | 209.2116
164 | 332 | 4250.4 | 195.2641
165 | 333 | 3946.8 | 181.3167
166 | 334 | 3643.2 | 167.3693
167 | 335 | 3339.6 | 153.4218
168 | 336 | 3036 | 139.4744
1 | 337 | 2346 | 107.7757
2 | 338 | 2208 | 101.4359
3 | 339 | 2346 | 107.7757
4 | 340 | 2484 | 114.1154
5 | 341 | 2829 | 129.9648
6 | 342 | 3036 | 139.4744
7 | 343 | 3243 | 148.984
8 | 344 | 3450 | 158.4936
9 | 345 | 3657 | 168.0032
10 | 346 | 3864 | 177.5129
11 | 347 | 4071 | 187.0225
12 | 348 | 4278 | 196.5321
13 | 349 | 4485 | 206.0417
14 | 350 | 4692 | 215.5513
15 | 351 | 4554 | 209.2116
16 | 352 | 4738 | 217.6646
17 | 353 | 5382 | 247.2501
18 | 354 | 5244 | 240.9103
19 | 355 | 5520 | 253.5898
20 | 356 | 5244 | 240.9103
21 | 357 | 5658 | 259.9295
22 | 358 | 4968 | 228.2308
23 | 359 | 4278 | 196.5321
24 | 360 | 3588 | 164.8334
25 | 361 | 2346 | 107.7757
26 | 362 | 2208 | 101.4359
27 | 363 | 2373.6 | 109.0436
28 | 364 | 2484 | 114.1154
29 | 365 | 2740.2857 | 125.8892
30 | 366 | 2917.7143 | 134.0403
31 | 367 | 3095.1429 | 142.1914
32 | 368 | 3272.5714 | 150.3425
33 | 369 | 3450 | 158.4936
34 | 370 | 3627.4286 | 166.6447
35 | 371 | 3804.8571 | 174.7958
36 | 372 | 3982.2857 | 182.9469
37 | 373 | 4159.7143 | 191.098
38 | 374 | 4337.1429 | 199.2491
39 | 375 | 4514.5714 | 207.4002
40 | 376 | 4692 | 215.5513
41 | 377 | 4554 | 209.2116
42 | 378 | 4830 | 221.8911
43 | 379 | 5106 | 234.5706
44 | 380 | 5244 | 240.9103
45 | 381 | 5658 | 259.9295
46 | 382 | 4968 | 228.2308
47 | 383 | 4278 | 196.5321
48 | 384 | 3588 | 164.8334
49 | 385 | 2346 | 107.7757
50 | 386 | 2208 | 101.4359
51 | 387 | 2346 | 107.7757
52 | 388 | 2484 | 114.1154
53 | 389 | 2781.2308 | 127.7702
54 | 390 | 2972.3077 | 136.5484
55 | 391 | 3163.3846 | 145.3265
56 | 392 | 3354.4615 | 154.1046
57 | 393 | 3545.5385 | 162.8827
58 | 394 | 3736.6154 | 171.6608
59 | 395 | 3927.6923 | 180.4389
60 | 396 | 4118.7692 | 189.217
61 | 397 | 4309.8462 | 197.9951
62 | 398 | 4500.9231 | 206.7732
63 | 399 | 4692 | 215.5513
64 | 400 | 4554 | 209.2116
65 | 401 | 4802.4 | 220.6231
66 | 402 | 5050.8 | 232.0347
67 | 403 | 5520 | 253.5898
68 | 404 | 5520 | 253.5898
69 | 405 | 5796 | 266.2693
70 | 406 | 5078.4 | 233.3026
71 | 407 | 4360.8 | 200.3359
72 | 408 | 3643.2 | 167.3693
73 | 409 | 2346 | 107.7757
74 | 410 | 2208 | 101.4359
75 | 411 | 2346 | 107.7757
76 | 412 | 2484 | 114.1154
77 | 413 | 2760 | 126.7949
78 | 414 | 2944 | 135.2479
79 | 415 | 3128 | 143.7009
80 | 416 | 3312 | 152.1539
81 | 417 | 3496 | 160.6069
82 | 418 | 3680 | 169.0599
83 | 419 | 3864 | 177.5129
84 | 420 | 4048 | 185.9659
85 | 421 | 4232 | 194.4189
86 | 422 | 4416 | 202.8718
87 | 423 | 4278 | 196.5321
88 | 424 | 4600 | 211.3248
89 | 425 | 4922 | 226.1176
90 | 426 | 5244 | 240.9103
91 | 427 | 4864.5 | 223.476
92 | 428 | 4485 | 206.0417
93 | 429 | 4105.5 | 188.6074
94 | 430 | 3726 | 171.1731
95 | 431 | 3346.5 | 153.7388
96 | 432 | 2760 | 126.7949
97 | 433 | 2346 | 107.7757
98 | 434 | 2208 | 101.4359
99 | 435 | 2346 | 107.7757
100 | 436 | 2484 | 114.1154
101 | 437 | 2734.9091 | 125.6422
102 | 438 | 2910.5455 | 133.711
103 | 439 | 3086.1818 | 141.7798
104 | 440 | 3261.8182 | 149.8485
105 | 441 | 3437.4545 | 157.9173
106 | 442 | 3613.0909 | 165.9861
107 | 443 | 3788.7273 | 174.0548
108 | 444 | 3964.3636 | 182.1236
109 | 445 | 4140 | 190.1924
110 | 446 | 4061.1429 | 186.5696
111 | 447 | 3982.2857 | 182.9469
112 | 448 | 3903.4286 | 179.3242
113 | 449 | 3824.5714 | 175.7015
114 | 450 | 3745.7143 | 172.0788
115 | 451 | 3666.8571 | 168.4561
116 | 452 | 3588 | 164.8334
117 | 453 | 3864 | 177.5129
118 | 454 | 3450 | 158.4936
119 | 455 | 3036 | 139.4744
120 | 456 | 2622 | 120.4552
121 | 457 | 2208 | 101.4359
122 | 458 | 2208 | 101.4359
123 | 459 | 2365.7143 | 108.6813
124 | 460 | 2523.4286 | 115.9268
125 | 461 | 2681.1429 | 123.1722
126 | 462 | 2838.8571 | 130.4176
127 | 463 | 2996.5714 | 137.663
128 | 464 | 3154.2857 | 144.9085
129 | 465 | 3312 | 152.1539
130 | 466 | 3469.7143 | 159.3993
131 | 467 | 3627.4286 | 166.6447
132 | 468 | 3785.1429 | 173.8902
133 | 469 | 3864 | 177.5129
134 | 470 | 3864 | 177.5129
135 | 471 | 4258.2857 | 195.6264
136 | 472 | 4416 | 202.8718
137 | 473 | 4195.2 | 192.7283
138 | 474 | 3974.4 | 182.5847
139 | 475 | 3864 | 177.5129
140 | 476 | 3532.8 | 162.2975
141 | 477 | 3312 | 152.1539
142 | 478 | 3091.2 | 142.0103
143 | 479 | 2484 | 114.1154
144 | 480 | 2346 | 107.7757
145 | 481 | 2208 | 101.4359
146 | 482 | 2208 | 101.4359
147 | 483 | 2346 | 107.7757
148 | 484 | 2484 | 114.1154
149 | 485 | 2622 | 120.4552
150 | 486 | 2760 | 126.7949
151 | 487 | 2898 | 133.1346
152 | 488 | 3036 | 139.4744
153 | 489 | 3174 | 145.8141
154 | 490 | 3312 | 152.1539
155 | 491 | 3450 | 158.4936
156 | 492 | 3588 | 164.8334
157 | 493 | 3726 | 171.1731
158 | 494 | 3864 | 177.5129
159 | 495 | 3726 | 171.1731
160 | 496 | 3864 | 177.5129
161 | 497 | 4416 | 202.8718
162 | 498 | 4278 | 196.5321
163 | 499 | 4554 | 209.2116
164 | 500 | 4250.4 | 195.2641
165 | 501 | 3946.8 | 181.3167
166 | 502 | 3643.2 | 167.3693
167 | 503 | 3339.6 | 153.4218
168 | 504 | 3036 | 139.4744
1 | 505 | 2346 | 107.7757
2 | 506 | 2208 | 101.4359
3 | 507 | 2346 | 107.7757
4 | 508 | 2484 | 114.1154
5 | 509 | 2829 | 129.9648
6 | 510 | 3036 | 139.4744
7 | 511 | 3243 | 148.984
8 | 512 | 3450 | 158.4936
9 | 513 | 3657 | 168.0032
10 | 514 | 3864 | 177.5129
11 | 515 | 4071 | 187.0225
12 | 516 | 4278 | 196.5321
13 | 517 | 4485 | 206.0417
14 | 518 | 4692 | 215.5513
15 | 519 | 4554 | 209.2116
16 | 520 | 4738 | 217.6646
17 | 521 | 5382 | 247.2501
18 | 522 | 5244 | 240.9103
19 | 523 | 5520 | 253.5898
20 | 524 | 5244 | 240.9103
21 | 525 | 5658 | 259.9295
22 | 526 | 4968 | 228.2308
23 | 527 | 4278 | 196.5321
24 | 528 | 3588 | 164.8334
25 | 529 | 2346 | 107.7757
26 | 530 | 2208 | 101.4359
27 | 531 | 2373.6 | 109.0436
28 | 532 | 2484 | 114.1154
29 | 533 | 2740.2857 | 125.8892
30 | 534 | 2917.7143 | 134.0403
31 | 535 | 3095.1429 | 142.1914
32 | 536 | 3272.5714 | 150.3425
33 | 537 | 3450 | 158.4936
34 | 538 | 3627.4286 | 166.6447
35 | 539 | 3804.8571 | 174.7958
36 | 540 | 3982.2857 | 182.9469
37 | 541 | 4159.7143 | 191.098
38 | 542 | 4337.1429 | 199.2491
39 | 543 | 4514.5714 | 207.4002
40 | 544 | 4692 | 215.5513
41 | 545 | 4554 | 209.2116
42 | 546 | 4830 | 221.8911
43 | 547 | 5106 | 234.5706
44 | 548 | 5244 | 240.9103
45 | 549 | 5658 | 259.9295
46 | 550 | 4968 | 228.2308
47 | 551 | 4278 | 196.5321
48 | 552 | 3588 | 164.8334
49 | 553 | 2346 | 107.7757
50 | 554 | 2208 | 101.4359
51 | 555 | 2346 | 107.7757
52 | 556 | 2484 | 114.1154
53 | 557 | 2781.2308 | 127.7702
54 | 558 | 2972.3077 | 136.5484
55 | 559 | 3163.3846 | 145.3265
56 | 560 | 3354.4615 | 154.1046
57 | 561 | 3545.5385 | 162.8827
58 | 562 | 3736.6154 | 171.6608
59 | 563 | 3927.6923 | 180.4389
60 | 564 | 4118.7692 | 189.217
61 | 565 | 4309.8462 | 197.9951
62 | 566 | 4500.9231 | 206.7732
63 | 567 | 4692 | 215.5513
64 | 568 | 4554 | 209.2116
65 | 569 | 4802.4 | 220.6231
66 | 570 | 5050.8 | 232.0347
67 | 571 | 5520 | 253.5898
68 | 572 | 5520 | 253.5898
69 | 573 | 5796 | 266.2693
70 | 574 | 5078.4 | 233.3026
71 | 575 | 4360.8 | 200.3359
72 | 576 | 3643.2 | 167.3693
73 | 577 | 2346 | 107.7757
74 | 578 | 2208 | 101.4359
75 | 579 | 2346 | 107.7757
76 | 580 | 2484 | 114.1154
77 | 581 | 2760 | 126.7949
78 | 582 | 2944 | 135.2479
79 | 583 | 3128 | 143.7009
80 | 584 | 3312 | 152.1539
81 | 585 | 3496 | 160.6069
82 | 586 | 3680 | 169.0599
83 | 587 | 3864 | 177.5129
84 | 588 | 4048 | 185.9659
85 | 589 | 4232 | 194.4189
86 | 590 | 4416 | 202.8718
87 | 591 | 4278 | 196.5321
88 | 592 | 4600 | 211.3248
89 | 593 | 4922 | 226.1176
90 | 594 | 5244 | 240.9103
91 | 595 | 4864.5 | 223.476
92 | 596 | 4485 | 206.0417
93 | 597 | 4105.5 | 188.6074
94 | 598 | 3726 | 171.1731
95 | 599 | 3346.5 | 153.7388
96 | 600 | 2760 | 126.7949
97 | 601 | 2346 | 107.7757
98 | 602 | 2208 | 101.4359
99 | 603 | 2346 | 107.7757
100 | 604 | 2484 | 114.1154
101 | 605 | 2734.9091 | 125.6422
102 | 606 | 2910.5455 | 133.711
103 | 607 | 3086.1818 | 141.7798
104 | 608 | 3261.8182 | 149.8485
105 | 609 | 3437.4545 | 157.9173
106 | 610 | 3613.0909 | 165.9861
107 | 611 | 3788.7273 | 174.0548
108 | 612 | 3964.3636 | 182.1236
109 | 613 | 4140 | 190.1924
110 | 614 | 4061.1429 | 186.5696
111 | 615 | 3982.2857 | 182.9469
112 | 616 | 3903.4286 | 179.3242
113 | 617 | 3824.5714 | 175.7015
114 | 618 | 3745.7143 | 172.0788
115 | 619 | 3666.8571 | 168.4561
116 | 620 | 3588 | 164.8334
117 | 621 | 3864 | 177.5129
118 | 622 | 3450 | 158.4936
119 | 623 | 3036 | 139.4744
120 | 624 | 2622 | 120.4552
121 | 625 | 2208 | 101.4359
122 | 626 | 2208 | 101.4359
123 | 627 | 2365.7143 | 108.6813
124 | 628 | 2523.4286 | 115.9268
125 | 629 | 2681.1429 | 123.1722
126 | 630 | 2838.8571 | 130.4176
127 | 631 | 2996.5714 | 137.663
128 | 632 | 3154.2857 | 144.9085
129 | 633 | 3312 | 152.1539
130 | 634 | 3469.7143 | 159.3993
131 | 635 | 3627.4286 | 166.6447
132 | 636 | 3785.1429 | 173.8902
133 | 637 | 3864 | 177.5129
134 | 638 | 3864 | 177.5129
135 | 639 | 4258.2857 | 195.6264
136 | 640 | 4416 | 202.8718
137 | 641 | 4195.2 | 192.7283
138 | 642 | 3974.4 | 182.5847
139 | 643 | 3864 | 177.5129
140 | 644 | 3532.8 | 162.2975
141 | 645 | 3312 | 152.1539
142 | 646 | 3091.2 | 142.0103
143 | 647 | 2484 | 114.1154
144 | 648 | 2346 | 107.7757
145 | 649 | 2208 | 101.4359
146 | 650 | 2208 | 101.4359
147 | 651 | 2346 | 107.7757
148 | 652 | 2484 | 114.1154
149 | 653 | 2622 | 120.4552
150 | 654 | 2760 | 126.7949
151 | 655 | 2898 | 133.1346
152 | 656 | 3036 | 139.4744
153 | 657 | 3174 | 145.8141
154 | 658 | 3312 | 152.1539
155 | 659 | 3450 | 158.4936
156 | 660 | 3588 | 164.8334
157 | 661 | 3726 | 171.1731
158 | 662 | 3864 | 177.5129
159 | 663 | 3726 | 171.1731
160 | 664 | 3864 | 177.5129
161 | 665 | 4416 | 202.8718
162 | 666 | 4278 | 196.5321
163 | 667 | 4554 | 209.2116
164 | 668 | 4250.4 | 195.2641
165 | 669 | 3946.8 | 181.3167
166 | 670 | 3643.2 | 167.3693
167 | 671 | 3339.6 | 153.4218
168 | 672 | 3036 | 139.4744
|  | 2439877.7834 | 112088.4293

## Summer
Condenser Duty
|  | Qcond | Edes | To | 273
| Total | 2657516.0689 | 81719.9886 | Tcond | 303 | 0
| Hours | kWh | kWh | Tair | 293
1 | 1 | 2550 | 78.4138
2 | 2 | 2400 | 73.8012
3 | 3 | 2550 | 78.4138
4 | 4 | 2700 | 83.0264
5 | 5 | 3075 | 94.5578
6 | 6 | 3300 | 101.4767
7 | 7 | 3525 | 108.3956
8 | 8 | 3750 | 115.3144
9 | 9 | 3975 | 122.2333
10 | 10 | 4200 | 129.1522
11 | 11 | 4425 | 136.071
12 | 12 | 4650 | 142.9899
13 | 13 | 4875 | 149.9088
14 | 14 | 5100 | 156.8276
15 | 15 | 4950 | 152.2151
16 | 16 | 5150 | 158.3652
17 | 17 | 5850 | 179.8905
18 | 18 | 5700 | 175.2779
19 | 19 | 6000 | 184.5031
20 | 20 | 5700 | 175.2779
21 | 21 | 6150 | 189.1157
22 | 22 | 5400 | 166.0528
23 | 23 | 4650 | 142.9899
24 | 24 | 3900 | 119.927
25 | 25 | 2550 | 78.4138
26 | 26 | 2400 | 73.8012
27 | 27 | 2580 | 79.3363
28 | 28 | 2700 | 83.0264
29 | 29 | 2978.5714 | 91.5926
30 | 30 | 3171.4286 | 97.5231
31 | 31 | 3364.2857 | 103.4535
32 | 32 | 3557.1429 | 109.384
33 | 33 | 3750 | 115.3144
34 | 34 | 3942.8571 | 121.2449
35 | 35 | 4135.7143 | 127.1753
36 | 36 | 4328.5714 | 133.1058
37 | 37 | 4521.4286 | 139.0363
38 | 38 | 4714.2857 | 144.9667
39 | 39 | 4907.1429 | 150.8972
40 | 40 | 5100 | 156.8276
41 | 41 | 4950 | 152.2151
42 | 42 | 5250 | 161.4402
43 | 43 | 5550 | 170.6654
44 | 44 | 5700 | 175.2779
45 | 45 | 6150 | 189.1157
46 | 46 | 5400 | 166.0528
47 | 47 | 4650 | 142.9899
48 | 48 | 3900 | 119.927
49 | 49 | 2550 | 78.4138
50 | 50 | 2400 | 73.8012
51 | 51 | 2550 | 78.4138
52 | 52 | 2700 | 83.0264
53 | 53 | 3023.0769 | 92.9612
54 | 54 | 3230.7692 | 99.3478
55 | 55 | 3438.4615 | 105.7345
56 | 56 | 3646.1538 | 112.1211
57 | 57 | 3853.8462 | 118.5078
58 | 58 | 4061.5385 | 124.8944
59 | 59 | 4269.2308 | 131.281
60 | 60 | 4476.9231 | 137.6677
61 | 61 | 4684.6154 | 144.0543
62 | 62 | 4892.3077 | 150.441
63 | 63 | 5100 | 156.8276
64 | 64 | 4950 | 152.2151
65 | 65 | 5220 | 160.5177
66 | 66 | 5490 | 168.8203
67 | 67 | 6000 | 184.5031
68 | 68 | 6000 | 184.5031
69 | 69 | 6300 | 193.7282
70 | 70 | 5520 | 169.7428
71 | 71 | 4740 | 145.7574
72 | 72 | 3960 | 121.772
73 | 73 | 2550 | 78.4138
74 | 74 | 2400 | 73.8012
75 | 75 | 2550 | 78.4138
76 | 76 | 2700 | 83.0264
77 | 77 | 3000 | 92.2515
78 | 78 | 3200 | 98.4016
79 | 79 | 3400 | 104.5518
80 | 80 | 3600 | 110.7019
81 | 81 | 3800 | 116.852
82 | 82 | 4000 | 123.0021
83 | 83 | 4200 | 129.1522
84 | 84 | 4400 | 135.3023
85 | 85 | 4600 | 141.4524
86 | 86 | 4800 | 147.6025
87 | 87 | 4650 | 142.9899
88 | 88 | 5000 | 153.7526
89 | 89 | 5350 | 164.5153
90 | 90 | 5700 | 175.2779
91 | 91 | 5287.5 | 162.5933
92 | 92 | 4875 | 149.9088
93 | 93 | 4462.5 | 137.2242
94 | 94 | 4050 | 124.5396
95 | 95 | 3637.5 | 111.855
96 | 96 | 3000 | 92.2515
97 | 97 | 2550 | 78.4138
98 | 98 | 2400 | 73.8012
99 | 99 | 2550 | 78.4138
100 | 100 | 2700 | 83.0264
101 | 101 | 2972.7273 | 91.4129
102 | 102 | 3163.6364 | 97.2834
103 | 103 | 3354.5455 | 103.154
104 | 104 | 3545.4545 | 109.0246
105 | 105 | 3736.3636 | 114.8951
106 | 106 | 3927.2727 | 120.7657
107 | 107 | 4118.1818 | 126.6362
108 | 108 | 4309.0909 | 132.5068
109 | 109 | 4500 | 138.3773
110 | 110 | 4414.2857 | 135.7416
111 | 111 | 4328.5714 | 133.1058
112 | 112 | 4242.8571 | 130.47
113 | 113 | 4157.1429 | 127.8343
114 | 114 | 4071.4286 | 125.1985
115 | 115 | 3985.7143 | 122.5628
116 | 116 | 3900 | 119.927
117 | 117 | 4200 | 129.1522
118 | 118 | 3750 | 115.3144
119 | 119 | 3300 | 101.4767
120 | 120 | 2850 | 87.639
121 | 121 | 2400 | 73.8012
122 | 122 | 2400 | 73.8012
123 | 123 | 2571.4286 | 79.0728
124 | 124 | 2742.8571 | 84.3443
125 | 125 | 2914.2857 | 89.6158
126 | 126 | 3085.7143 | 94.8873
127 | 127 | 3257.1429 | 100.1588
128 | 128 | 3428.5714 | 105.4303
129 | 129 | 3600 | 110.7019
130 | 130 | 3771.4286 | 115.9734
131 | 131 | 3942.8571 | 121.2449
132 | 132 | 4114.2857 | 126.5164
133 | 133 | 4200 | 129.1522
134 | 134 | 4200 | 129.1522
135 | 135 | 4628.5714 | 142.331
136 | 136 | 4800 | 147.6025
137 | 137 | 4560 | 140.2223
138 | 138 | 4320 | 132.8422
139 | 139 | 4200 | 129.1522
140 | 140 | 3840 | 118.082
141 | 141 | 3600 | 110.7019
142 | 142 | 3360 | 103.3217
143 | 143 | 2700 | 83.0264
144 | 144 | 2550 | 78.4138
145 | 145 | 2400 | 73.8012
146 | 146 | 2400 | 73.8012
147 | 147 | 2550 | 78.4138
148 | 148 | 2700 | 83.0264
149 | 149 | 2850 | 87.639
150 | 150 | 3000 | 92.2515
151 | 151 | 3150 | 96.8641
152 | 152 | 3300 | 101.4767
153 | 153 | 3450 | 106.0893
154 | 154 | 3600 | 110.7019
155 | 155 | 3750 | 115.3144
156 | 156 | 3900 | 119.927
157 | 157 | 4050 | 124.5396
158 | 158 | 4200 | 129.1522
159 | 159 | 4050 | 124.5396
160 | 160 | 4200 | 129.1522
161 | 161 | 4800 | 147.6025
162 | 162 | 4650 | 142.9899
163 | 163 | 4950 | 152.2151
164 | 164 | 4620 | 142.0674
165 | 165 | 4290 | 131.9197
166 | 166 | 3960 | 121.772
167 | 167 | 3630 | 111.6244
168 | 168 | 3300 | 101.4767
1 | 169 | 3300 | 101.4767
2 | 170 | 3525 | 108.3956
3 | 171 | 3750 | 115.3144
4 | 172 | 3975 | 122.2333
5 | 173 | 4200 | 129.1522
6 | 174 | 4425 | 136.071
7 | 175 | 4650 | 142.9899
8 | 176 | 4875 | 149.9088
9 | 177 | 5100 | 156.8276
10 | 178 | 4950 | 152.2151
11 | 179 | 5150 | 158.3652
12 | 180 | 5850 | 179.8905
13 | 181 | 5700 | 175.2779
14 | 182 | 6000 | 184.5031
15 | 183 | 5700 | 175.2779
16 | 184 | 6150 | 189.1157
17 | 185 | 5400 | 166.0528
18 | 186 | 4650 | 142.9899
19 | 187 | 3900 | 119.927
20 | 188 | 2550 | 78.4138
21 | 189 | 2400 | 73.8012
22 | 190 | 2580 | 79.3363
23 | 191 | 2700 | 83.0264
24 | 192 | 2978.5714 | 91.5926
25 | 193 | 3171.4286 | 97.5231
26 | 194 | 3364.2857 | 103.4535
27 | 195 | 3557.1429 | 109.384
28 | 196 | 3750 | 115.3144
29 | 197 | 3942.8571 | 121.2449
30 | 198 | 4135.7143 | 127.1753
31 | 199 | 4328.5714 | 133.1058
32 | 200 | 4521.4286 | 139.0363
33 | 201 | 4714.2857 | 144.9667
34 | 202 | 4907.1429 | 150.8972
35 | 203 | 5100 | 156.8276
36 | 204 | 4950 | 152.2151
37 | 205 | 5250 | 161.4402
38 | 206 | 5550 | 170.6654
39 | 207 | 5700 | 175.2779
40 | 208 | 6150 | 189.1157
41 | 209 | 5400 | 166.0528
42 | 210 | 4650 | 142.9899
43 | 211 | 3900 | 119.927
44 | 212 | 2550 | 78.4138
45 | 213 | 2400 | 73.8012
46 | 214 | 2550 | 78.4138
47 | 215 | 2700 | 83.0264
48 | 216 | 3023.0769 | 92.9612
49 | 217 | 3230.7692 | 99.3478
50 | 218 | 3438.4615 | 105.7345
51 | 219 | 3646.1538 | 112.1211
52 | 220 | 3853.8462 | 118.5078
53 | 221 | 4061.5385 | 124.8944
54 | 222 | 4269.2308 | 131.281
55 | 223 | 4476.9231 | 137.6677
56 | 224 | 4684.6154 | 144.0543
57 | 225 | 4892.3077 | 150.441
58 | 226 | 5100 | 156.8276
59 | 227 | 4950 | 152.2151
60 | 228 | 5220 | 160.5177
61 | 229 | 5490 | 168.8203
62 | 230 | 6000 | 184.5031
63 | 231 | 6000 | 184.5031
64 | 232 | 6300 | 193.7282
65 | 233 | 5520 | 169.7428
66 | 234 | 4740 | 145.7574
67 | 235 | 3960 | 121.772
68 | 236 | 2550 | 78.4138
69 | 237 | 2400 | 73.8012
70 | 238 | 2550 | 78.4138
71 | 239 | 2700 | 83.0264
72 | 240 | 3000 | 92.2515
73 | 241 | 3200 | 98.4016
74 | 242 | 3400 | 104.5518
75 | 243 | 3600 | 110.7019
76 | 244 | 3800 | 116.852
77 | 245 | 4000 | 123.0021
78 | 246 | 4200 | 129.1522
79 | 247 | 4400 | 135.3023
80 | 248 | 4600 | 141.4524
81 | 249 | 4800 | 147.6025
82 | 250 | 4650 | 142.9899
83 | 251 | 5000 | 153.7526
84 | 252 | 5350 | 164.5153
85 | 253 | 5700 | 175.2779
86 | 254 | 5287.5 | 162.5933
87 | 255 | 4875 | 149.9088
88 | 256 | 4462.5 | 137.2242
89 | 257 | 4050 | 124.5396
90 | 258 | 3637.5 | 111.855
91 | 259 | 3000 | 92.2515
92 | 260 | 2550 | 78.4138
93 | 261 | 2400 | 73.8012
94 | 262 | 2550 | 78.4138
95 | 263 | 2700 | 83.0264
96 | 264 | 2972.7273 | 91.4129
97 | 265 | 3163.6364 | 97.2834
98 | 266 | 3354.5455 | 103.154
99 | 267 | 3545.4545 | 109.0246
100 | 268 | 3736.3636 | 114.8951
101 | 269 | 3927.2727 | 120.7657
102 | 270 | 4118.1818 | 126.6362
103 | 271 | 4309.0909 | 132.5068
104 | 272 | 4500 | 138.3773
105 | 273 | 4414.2857 | 135.7416
106 | 274 | 4328.5714 | 133.1058
107 | 275 | 4242.8571 | 130.47
108 | 276 | 4157.1429 | 127.8343
109 | 277 | 4071.4286 | 125.1985
110 | 278 | 3985.7143 | 122.5628
111 | 279 | 3900 | 119.927
112 | 280 | 4200 | 129.1522
113 | 281 | 3750 | 115.3144
114 | 282 | 3300 | 101.4767
115 | 283 | 2850 | 87.639
116 | 284 | 2400 | 73.8012
117 | 285 | 2400 | 73.8012
118 | 286 | 2571.4286 | 79.0728
119 | 287 | 2742.8571 | 84.3443
120 | 288 | 2914.2857 | 89.6158
121 | 289 | 3085.7143 | 94.8873
122 | 290 | 3257.1429 | 100.1588
123 | 291 | 3428.5714 | 105.4303
124 | 292 | 3600 | 110.7019
125 | 293 | 3771.4286 | 115.9734
126 | 294 | 3942.8571 | 121.2449
127 | 295 | 4114.2857 | 126.5164
128 | 296 | 4200 | 129.1522
129 | 297 | 4200 | 129.1522
130 | 298 | 4628.5714 | 142.331
131 | 299 | 4800 | 147.6025
132 | 300 | 4560 | 140.2223
133 | 301 | 4320 | 132.8422
134 | 302 | 4200 | 129.1522
135 | 303 | 3840 | 118.082
136 | 304 | 3600 | 110.7019
137 | 305 | 3360 | 103.3217
138 | 306 | 2700 | 83.0264
139 | 307 | 2550 | 78.4138
140 | 308 | 2400 | 73.8012
141 | 309 | 2400 | 73.8012
142 | 310 | 2550 | 78.4138
143 | 311 | 2700 | 83.0264
144 | 312 | 2850 | 87.639
145 | 313 | 3000 | 92.2515
146 | 314 | 3150 | 96.8641
147 | 315 | 3300 | 101.4767
148 | 316 | 3450 | 106.0893
149 | 317 | 3600 | 110.7019
150 | 318 | 3750 | 115.3144
151 | 319 | 3900 | 119.927
152 | 320 | 4050 | 124.5396
153 | 321 | 4200 | 129.1522
154 | 322 | 4050 | 124.5396
155 | 323 | 4200 | 129.1522
156 | 324 | 4800 | 147.6025
157 | 325 | 4650 | 142.9899
158 | 326 | 4950 | 152.2151
159 | 327 | 4620 | 142.0674
160 | 328 | 4290 | 131.9197
161 | 329 | 3960 | 121.772
162 | 330 | 3630 | 111.6244
163 | 331 | 3300 | 101.4767
164 | 332 | 3300 | 101.4767
165 | 333 | 3525 | 108.3956
166 | 334 | 3750 | 115.3144
167 | 335 | 3975 | 122.2333
168 | 336 | 4200 | 129.1522
1 | 337 | 2550 | 78.4138
2 | 338 | 2400 | 73.8012
3 | 339 | 2550 | 78.4138
4 | 340 | 2700 | 83.0264
5 | 341 | 3075 | 94.5578
6 | 342 | 3300 | 101.4767
7 | 343 | 3525 | 108.3956
8 | 344 | 3750 | 115.3144
9 | 345 | 3975 | 122.2333
10 | 346 | 4200 | 129.1522
11 | 347 | 4425 | 136.071
12 | 348 | 4650 | 142.9899
13 | 349 | 4875 | 149.9088
14 | 350 | 5100 | 156.8276
15 | 351 | 4950 | 152.2151
16 | 352 | 5150 | 158.3652
17 | 353 | 5850 | 179.8905
18 | 354 | 5700 | 175.2779
19 | 355 | 6000 | 184.5031
20 | 356 | 5700 | 175.2779
21 | 357 | 6150 | 189.1157
22 | 358 | 5400 | 166.0528
23 | 359 | 4650 | 142.9899
24 | 360 | 3900 | 119.927
25 | 361 | 2550 | 78.4138
26 | 362 | 2400 | 73.8012
27 | 363 | 2580 | 79.3363
28 | 364 | 2700 | 83.0264
29 | 365 | 2978.5714 | 91.5926
30 | 366 | 3171.4286 | 97.5231
31 | 367 | 3364.2857 | 103.4535
32 | 368 | 3557.1429 | 109.384
33 | 369 | 3750 | 115.3144
34 | 370 | 3942.8571 | 121.2449
35 | 371 | 4135.7143 | 127.1753
36 | 372 | 4328.5714 | 133.1058
37 | 373 | 4521.4286 | 139.0363
38 | 374 | 4714.2857 | 144.9667
39 | 375 | 4907.1429 | 150.8972
40 | 376 | 5100 | 156.8276
41 | 377 | 4950 | 152.2151
42 | 378 | 5250 | 161.4402
43 | 379 | 5550 | 170.6654
44 | 380 | 5700 | 175.2779
45 | 381 | 6150 | 189.1157
46 | 382 | 5400 | 166.0528
47 | 383 | 4650 | 142.9899
48 | 384 | 3900 | 119.927
49 | 385 | 2550 | 78.4138
50 | 386 | 2400 | 73.8012
51 | 387 | 2550 | 78.4138
52 | 388 | 2700 | 83.0264
53 | 389 | 3023.0769 | 92.9612
54 | 390 | 3230.7692 | 99.3478
55 | 391 | 3438.4615 | 105.7345
56 | 392 | 3646.1538 | 112.1211
57 | 393 | 3853.8462 | 118.5078
58 | 394 | 4061.5385 | 124.8944
59 | 395 | 4269.2308 | 131.281
60 | 396 | 4476.9231 | 137.6677
61 | 397 | 4684.6154 | 144.0543
62 | 398 | 4892.3077 | 150.441
63 | 399 | 5100 | 156.8276
64 | 400 | 4950 | 152.2151
65 | 401 | 5220 | 160.5177
66 | 402 | 5490 | 168.8203
67 | 403 | 6000 | 184.5031
68 | 404 | 6000 | 184.5031
69 | 405 | 6300 | 193.7282
70 | 406 | 5520 | 169.7428
71 | 407 | 4740 | 145.7574
72 | 408 | 3960 | 121.772
73 | 409 | 2550 | 78.4138
74 | 410 | 2400 | 73.8012
75 | 411 | 2550 | 78.4138
76 | 412 | 2700 | 83.0264
77 | 413 | 3000 | 92.2515
78 | 414 | 3200 | 98.4016
79 | 415 | 3400 | 104.5518
80 | 416 | 3600 | 110.7019
81 | 417 | 3800 | 116.852
82 | 418 | 4000 | 123.0021
83 | 419 | 4200 | 129.1522
84 | 420 | 4400 | 135.3023
85 | 421 | 4600 | 141.4524
86 | 422 | 4800 | 147.6025
87 | 423 | 4650 | 142.9899
88 | 424 | 5000 | 153.7526
89 | 425 | 5350 | 164.5153
90 | 426 | 5700 | 175.2779
91 | 427 | 5287.5 | 162.5933
92 | 428 | 4875 | 149.9088
93 | 429 | 4462.5 | 137.2242
94 | 430 | 4050 | 124.5396
95 | 431 | 3637.5 | 111.855
96 | 432 | 3000 | 92.2515
97 | 433 | 2550 | 78.4138
98 | 434 | 2400 | 73.8012
99 | 435 | 2550 | 78.4138
100 | 436 | 2700 | 83.0264
101 | 437 | 2972.7273 | 91.4129
102 | 438 | 3163.6364 | 97.2834
103 | 439 | 3354.5455 | 103.154
104 | 440 | 3545.4545 | 109.0246
105 | 441 | 3736.3636 | 114.8951
106 | 442 | 3927.2727 | 120.7657
107 | 443 | 4118.1818 | 126.6362
108 | 444 | 4309.0909 | 132.5068
109 | 445 | 4500 | 138.3773
110 | 446 | 4414.2857 | 135.7416
111 | 447 | 4328.5714 | 133.1058
112 | 448 | 4242.8571 | 130.47
113 | 449 | 4157.1429 | 127.8343
114 | 450 | 4071.4286 | 125.1985
115 | 451 | 3985.7143 | 122.5628
116 | 452 | 3900 | 119.927
117 | 453 | 4200 | 129.1522
118 | 454 | 3750 | 115.3144
119 | 455 | 3300 | 101.4767
120 | 456 | 2850 | 87.639
121 | 457 | 2400 | 73.8012
122 | 458 | 2400 | 73.8012
123 | 459 | 2571.4286 | 79.0728
124 | 460 | 2742.8571 | 84.3443
125 | 461 | 2914.2857 | 89.6158
126 | 462 | 3085.7143 | 94.8873
127 | 463 | 3257.1429 | 100.1588
128 | 464 | 3428.5714 | 105.4303
129 | 465 | 3600 | 110.7019
130 | 466 | 3771.4286 | 115.9734
131 | 467 | 3942.8571 | 121.2449
132 | 468 | 4114.2857 | 126.5164
133 | 469 | 4200 | 129.1522
134 | 470 | 4200 | 129.1522
135 | 471 | 4628.5714 | 142.331
136 | 472 | 4800 | 147.6025
137 | 473 | 4560 | 140.2223
138 | 474 | 4320 | 132.8422
139 | 475 | 4200 | 129.1522
140 | 476 | 3840 | 118.082
141 | 477 | 3600 | 110.7019
142 | 478 | 3360 | 103.3217
143 | 479 | 2700 | 83.0264
144 | 480 | 2550 | 78.4138
145 | 481 | 2400 | 73.8012
146 | 482 | 2400 | 73.8012
147 | 483 | 2550 | 78.4138
148 | 484 | 2700 | 83.0264
149 | 485 | 2850 | 87.639
150 | 486 | 3000 | 92.2515
151 | 487 | 3150 | 96.8641
152 | 488 | 3300 | 101.4767
153 | 489 | 3450 | 106.0893
154 | 490 | 3600 | 110.7019
155 | 491 | 3750 | 115.3144
156 | 492 | 3900 | 119.927
157 | 493 | 4050 | 124.5396
158 | 494 | 4200 | 129.1522
159 | 495 | 4050 | 124.5396
160 | 496 | 4200 | 129.1522
161 | 497 | 4800 | 147.6025
162 | 498 | 4650 | 142.9899
163 | 499 | 4950 | 152.2151
164 | 500 | 4620 | 142.0674
165 | 501 | 4290 | 131.9197
166 | 502 | 3960 | 121.772
167 | 503 | 3630 | 111.6244
168 | 504 | 3300 | 101.4767
1 | 505 | 2550 | 78.4138
2 | 506 | 2400 | 73.8012
3 | 507 | 2550 | 78.4138
4 | 508 | 2700 | 83.0264
5 | 509 | 3075 | 94.5578
6 | 510 | 3300 | 101.4767
7 | 511 | 3525 | 108.3956
8 | 512 | 3750 | 115.3144
9 | 513 | 3975 | 122.2333
10 | 514 | 4200 | 129.1522
11 | 515 | 4425 | 136.071
12 | 516 | 4650 | 142.9899
13 | 517 | 4875 | 149.9088
14 | 518 | 5100 | 156.8276
15 | 519 | 4950 | 152.2151
16 | 520 | 5150 | 158.3652
17 | 521 | 5850 | 179.8905
18 | 522 | 5700 | 175.2779
19 | 523 | 6000 | 184.5031
20 | 524 | 5700 | 175.2779
21 | 525 | 6150 | 189.1157
22 | 526 | 5400 | 166.0528
23 | 527 | 4650 | 142.9899
24 | 528 | 3900 | 119.927
25 | 529 | 2550 | 78.4138
26 | 530 | 2400 | 73.8012
27 | 531 | 2580 | 79.3363
28 | 532 | 2700 | 83.0264
29 | 533 | 2978.5714 | 91.5926
30 | 534 | 3171.4286 | 97.5231
31 | 535 | 3364.2857 | 103.4535
32 | 536 | 3557.1429 | 109.384
33 | 537 | 3750 | 115.3144
34 | 538 | 3942.8571 | 121.2449
35 | 539 | 4135.7143 | 127.1753
36 | 540 | 4328.5714 | 133.1058
37 | 541 | 4521.4286 | 139.0363
38 | 542 | 4714.2857 | 144.9667
39 | 543 | 4907.1429 | 150.8972
40 | 544 | 5100 | 156.8276
41 | 545 | 4950 | 152.2151
42 | 546 | 5250 | 161.4402
43 | 547 | 5550 | 170.6654
44 | 548 | 5700 | 175.2779
45 | 549 | 6150 | 189.1157
46 | 550 | 5400 | 166.0528
47 | 551 | 4650 | 142.9899
48 | 552 | 3900 | 119.927
49 | 553 | 2550 | 78.4138
50 | 554 | 2400 | 73.8012
51 | 555 | 2550 | 78.4138
52 | 556 | 2700 | 83.0264
53 | 557 | 3023.0769 | 92.9612
54 | 558 | 3230.7692 | 99.3478
55 | 559 | 3438.4615 | 105.7345
56 | 560 | 3646.1538 | 112.1211
57 | 561 | 3853.8462 | 118.5078
58 | 562 | 4061.5385 | 124.8944
59 | 563 | 4269.2308 | 131.281
60 | 564 | 4476.9231 | 137.6677
61 | 565 | 4684.6154 | 144.0543
62 | 566 | 4892.3077 | 150.441
63 | 567 | 5100 | 156.8276
64 | 568 | 4950 | 152.2151
65 | 569 | 5220 | 160.5177
66 | 570 | 5490 | 168.8203
67 | 571 | 6000 | 184.5031
68 | 572 | 6000 | 184.5031
69 | 573 | 6300 | 193.7282
70 | 574 | 5520 | 169.7428
71 | 575 | 4740 | 145.7574
72 | 576 | 3960 | 121.772
73 | 577 | 2550 | 78.4138
74 | 578 | 2400 | 73.8012
75 | 579 | 2550 | 78.4138
76 | 580 | 2700 | 83.0264
77 | 581 | 3000 | 92.2515
78 | 582 | 3200 | 98.4016
79 | 583 | 3400 | 104.5518
80 | 584 | 3600 | 110.7019
81 | 585 | 3800 | 116.852
82 | 586 | 4000 | 123.0021
83 | 587 | 4200 | 129.1522
84 | 588 | 4400 | 135.3023
85 | 589 | 4600 | 141.4524
86 | 590 | 4800 | 147.6025
87 | 591 | 4650 | 142.9899
88 | 592 | 5000 | 153.7526
89 | 593 | 5350 | 164.5153
90 | 594 | 5700 | 175.2779
91 | 595 | 5287.5 | 162.5933
92 | 596 | 4875 | 149.9088
93 | 597 | 4462.5 | 137.2242
94 | 598 | 4050 | 124.5396
95 | 599 | 3637.5 | 111.855
96 | 600 | 3000 | 92.2515
97 | 601 | 2550 | 78.4138
98 | 602 | 2400 | 73.8012
99 | 603 | 2550 | 78.4138
100 | 604 | 2700 | 83.0264
101 | 605 | 2972.7273 | 91.4129
102 | 606 | 3163.6364 | 97.2834
103 | 607 | 3354.5455 | 103.154
104 | 608 | 3545.4545 | 109.0246
105 | 609 | 3736.3636 | 114.8951
106 | 610 | 3927.2727 | 120.7657
107 | 611 | 4118.1818 | 126.6362
108 | 612 | 4309.0909 | 132.5068
109 | 613 | 4500 | 138.3773
110 | 614 | 4414.2857 | 135.7416
111 | 615 | 4328.5714 | 133.1058
112 | 616 | 4242.8571 | 130.47
113 | 617 | 4157.1429 | 127.8343
114 | 618 | 4071.4286 | 125.1985
115 | 619 | 3985.7143 | 122.5628
116 | 620 | 3900 | 119.927
117 | 621 | 4200 | 129.1522
118 | 622 | 3750 | 115.3144
119 | 623 | 3300 | 101.4767
120 | 624 | 2850 | 87.639
121 | 625 | 2400 | 73.8012
122 | 626 | 2400 | 73.8012
123 | 627 | 2571.4286 | 79.0728
124 | 628 | 2742.8571 | 84.3443
125 | 629 | 2914.2857 | 89.6158
126 | 630 | 3085.7143 | 94.8873
127 | 631 | 3257.1429 | 100.1588
128 | 632 | 3428.5714 | 105.4303
129 | 633 | 3600 | 110.7019
130 | 634 | 3771.4286 | 115.9734
131 | 635 | 3942.8571 | 121.2449
132 | 636 | 4114.2857 | 126.5164
133 | 637 | 4200 | 129.1522
134 | 638 | 4200 | 129.1522
135 | 639 | 4628.5714 | 142.331
136 | 640 | 4800 | 147.6025
137 | 641 | 4560 | 140.2223
138 | 642 | 4320 | 132.8422
139 | 643 | 4200 | 129.1522
140 | 644 | 3840 | 118.082
141 | 645 | 3600 | 110.7019
142 | 646 | 3360 | 103.3217
143 | 647 | 2700 | 83.0264
144 | 648 | 2550 | 78.4138
145 | 649 | 2400 | 73.8012
146 | 650 | 2400 | 73.8012
147 | 651 | 2550 | 78.4138
148 | 652 | 2700 | 83.0264
149 | 653 | 2850 | 87.639
150 | 654 | 3000 | 92.2515
151 | 655 | 3150 | 96.8641
152 | 656 | 3300 | 101.4767
153 | 657 | 3450 | 106.0893
154 | 658 | 3600 | 110.7019
155 | 659 | 3750 | 115.3144
156 | 660 | 3900 | 119.927
157 | 661 | 4050 | 124.5396
158 | 662 | 4200 | 129.1522
159 | 663 | 4050 | 124.5396
160 | 664 | 4200 | 129.1522
161 | 665 | 4800 | 147.6025
162 | 666 | 4650 | 142.9899
163 | 667 | 4950 | 152.2151
164 | 668 | 4620 | 142.0674
165 | 669 | 4290 | 131.9197
166 | 670 | 3960 | 121.772
167 | 671 | 3630 | 111.6244
168 | 672 | 3300 | 101.4767