## Properties
| °C | K
T0 | 0 | 273
Tcond | 30 | 303
| Winter |  | Spring/Autumn |  | Summer
| °C | K | °C | K | °C | K
Tair | 7 | 280 | 15.3 | 288.3 | 20 | 293
Summary
Duty | kWh | 2625520.6582 |  | 2822551.6866 |  | 3027274.6764
Edes | kWh | 194314.524 |  | 129668.538 |  | 93090.2563

## Winter
|  | Condenser Duty |  | DC condenser heat lost to cooling
|  | Qcond | Edes | Qh + Qc cooling | Edes | To | 273 | K
| Total | 2625520.6582 | 194314.524 | -583255.5206 | -43166.6833 | Tcond | 303 | K
| Hours | kWh | kWh | kWh | kWh | Tair | 280 | K
1 | 1 | 2524.5 | 186.838 |  |  | CoP | 5
2 | 2 | 2376 | 175.8475
3 | 3 | 2524.5 | 186.838
4 | 4 | 2673 | 197.8285
5 | 5 | 3044.25 | 225.3046
6 | 6 | 3267 | 241.7903
7 | 7 | 3489.75 | 258.2761
8 | 8 | 3712.5 | 274.7618
9 | 9 | 3935.25 | 291.2475
10 | 10 | 4158 | 307.7332
11 | 11 | 4380.75 | 324.2189
12 | 12 | 4603.5 | 340.7046
13 | 13 | 4826.25 | 357.1903
14 | 14 | 5049 | 373.676
15 | 15 | 4900.5 | 362.6855
16 | 16 | 5098.5 | 377.3395
17 | 17 | 5791.5 | 428.6283
18 | 18 | 5643 | 417.6379
19 | 19 | 5940 | 439.6188
20 | 20 | 5643 | 417.6379
21 | 21 | 6088.5 | 450.6093
22 | 22 | 5346 | 395.6569
23 | 23 | 4603.5 | 340.7046
24 | 24 | 3861 | 285.7522
25 | 25 | 2524.5 | 186.838
26 | 26 | 2376 | 175.8475
27 | 27 | 2554.2 | 189.0361
28 | 28 | 2673 | 197.8285
29 | 29 | 2948.7857 | 218.2393
30 | 30 | 3139.7143 | 232.3699
31 | 31 | 3330.6429 | 246.5005
32 | 32 | 3521.5714 | 260.6312
33 | 33 | 3712.5 | 274.7618
34 | 34 | 3903.4286 | 288.8924
35 | 35 | 4094.3571 | 303.023
36 | 36 | 4285.2857 | 317.1536
37 | 37 | 4476.2143 | 331.2842
38 | 38 | 4667.1429 | 345.4148
39 | 39 | 4858.0714 | 359.5454
40 | 40 | 5049 | 373.676
41 | 41 | 4900.5 | 362.6855
42 | 42 | 5197.5 | 384.6665
43 | 43 | 5494.5 | 406.6474
44 | 44 | 5643 | 417.6379
45 | 45 | 6088.5 | 450.6093
46 | 46 | 5346 | 395.6569
47 | 47 | 4603.5 | 340.7046
48 | 48 | 3861 | 285.7522
49 | 49 | 2524.5 | 186.838
50 | 50 | 2376 | 175.8475
51 | 51 | 2524.5 | 186.838
52 | 52 | 2673 | 197.8285
53 | 53 | 2992.8462 | 221.5002
54 | 54 | 3198.4615 | 236.7178
55 | 55 | 3404.0769 | 251.9354
56 | 56 | 3609.6923 | 267.153
57 | 57 | 3815.3077 | 282.3705
58 | 58 | 4020.9231 | 297.5881
59 | 59 | 4226.5385 | 312.8057
60 | 60 | 4432.1538 | 328.0233
61 | 61 | 4637.7692 | 343.2408
62 | 62 | 4843.3846 | 358.4584
63 | 63 | 5049 | 373.676
64 | 64 | 4900.5 | 362.6855
65 | 65 | 5167.8 | 382.4684
66 | 66 | 5435.1 | 402.2512
67 | 67 | 5940 | 439.6188
68 | 68 | 5940 | 439.6188
69 | 69 | 6237 | 461.5998
70 | 70 | 5464.8 | 404.4493
71 | 71 | 4692.6 | 347.2989
72 | 72 | 3920.4 | 290.1484
73 | 73 | 2524.5 | 186.838
74 | 74 | 2376 | 175.8475
75 | 75 | 2524.5 | 186.838
76 | 76 | 2673 | 197.8285
77 | 77 | 2970 | 219.8094
78 | 78 | 3168 | 234.4634
79 | 79 | 3366 | 249.1173
80 | 80 | 3564 | 263.7713
81 | 81 | 3762 | 278.4252
82 | 82 | 3960 | 293.0792
83 | 83 | 4158 | 307.7332
84 | 84 | 4356 | 322.3871
85 | 85 | 4554 | 337.0411
86 | 86 | 4752 | 351.695
87 | 87 | 4603.5 | 340.7046
88 | 88 | 4950 | 366.349
89 | 89 | 5296.5 | 391.9934
90 | 90 | 5643 | 417.6379
91 | 91 | 5234.625 | 387.4141
92 | 92 | 4826.25 | 357.1903
93 | 93 | 4417.875 | 326.9665
94 | 94 | 4009.5 | 296.7427
95 | 95 | 3601.125 | 266.5189
96 | 96 | 2970 | 219.8094
97 | 97 | 2524.5 | 186.838
98 | 98 | 2376 | 175.8475
99 | 99 | 2524.5 | 186.838
100 | 100 | 2673 | 197.8285
101 | 101 | 2943 | 217.8111
102 | 102 | 3132 | 231.799
103 | 103 | 3321 | 245.7869
104 | 104 | 3510 | 259.7748
105 | 105 | 3699 | 273.7626
106 | 106 | 3888 | 287.7505
107 | 107 | 4077 | 301.7384
108 | 108 | 4266 | 315.7262
109 | 109 | 4455 | 329.7141
110 | 110 | 4370.1429 | 323.4338
111 | 111 | 4285.2857 | 317.1536
112 | 112 | 4200.4286 | 310.8733
113 | 113 | 4115.5714 | 304.593
114 | 114 | 4030.7143 | 298.3128
115 | 115 | 3945.8571 | 292.0325
116 | 116 | 3861 | 285.7522
117 | 117 | 4158 | 307.7332
118 | 118 | 3712.5 | 274.7618
119 | 119 | 3267 | 241.7903
120 | 120 | 2821.5 | 208.8189
121 | 121 | 2376 | 175.8475
122 | 122 | 2376 | 175.8475
123 | 123 | 2545.7143 | 188.4081
124 | 124 | 2715.4286 | 200.9686
125 | 125 | 2885.1429 | 213.5291
126 | 126 | 3054.8571 | 226.0897
127 | 127 | 3224.5714 | 238.6502
128 | 128 | 3394.2857 | 251.2107
129 | 129 | 3564 | 263.7713
130 | 130 | 3733.7143 | 276.3318
131 | 131 | 3903.4286 | 288.8924
132 | 132 | 4073.1429 | 301.4529
133 | 133 | 4158 | 307.7332
134 | 134 | 4158 | 307.7332
135 | 135 | 4582.2857 | 339.1345
136 | 136 | 4752 | 351.695
137 | 137 | 4514.4 | 334.1103
138 | 138 | 4276.8 | 316.5255
139 | 139 | 4158 | 307.7332
140 | 140 | 3801.6 | 281.356
141 | 141 | 3564 | 263.7713
142 | 142 | 3326.4 | 246.1865
143 | 143 | 2673 | 197.8285
144 | 144 | 2524.5 | 186.838
145 | 145 | 2376 | 175.8475
146 | 146 | 2376 | 175.8475
147 | 147 | 2524.5 | 186.838
148 | 148 | 2673 | 197.8285
149 | 149 | 2821.5 | 208.8189
150 | 150 | 2970 | 219.8094
151 | 151 | 3118.5 | 230.7999
152 | 152 | 3267 | 241.7903
153 | 153 | 3415.5 | 252.7808
154 | 154 | 3564 | 263.7713
155 | 155 | 3712.5 | 274.7618
156 | 156 | 3861 | 285.7522
157 | 157 | 4009.5 | 296.7427
158 | 158 | 4158 | 307.7332
159 | 159 | 4009.5 | 296.7427
160 | 160 | 4158 | 307.7332
161 | 161 | 4752 | 351.695
162 | 162 | 4603.5 | 340.7046
163 | 163 | 4900.5 | 362.6855
164 | 164 | 4573.8 | 338.5065
165 | 165 | 4247.1 | 314.3275
166 | 166 | 3920.4 | 290.1484
167 | 167 | 3593.7 | 265.9694
168 | 168 | 3267 | 241.7903
1 | 169 | 2524.5 | 186.838
2 | 170 | 2376 | 175.8475
3 | 171 | 2524.5 | 186.838
4 | 172 | 2673 | 197.8285
5 | 173 | 3044.25 | 225.3046
6 | 174 | 3267 | 241.7903
7 | 175 | 3489.75 | 258.2761
8 | 176 | 3712.5 | 274.7618
9 | 177 | 3935.25 | 291.2475
10 | 178 | 4158 | 307.7332
11 | 179 | 4380.75 | 324.2189
12 | 180 | 4603.5 | 340.7046
13 | 181 | 4826.25 | 357.1903
14 | 182 | 5049 | 373.676
15 | 183 | 4900.5 | 362.6855
16 | 184 | 5098.5 | 377.3395
17 | 185 | 5791.5 | 428.6283
18 | 186 | 5643 | 417.6379
19 | 187 | 5940 | 439.6188
20 | 188 | 5643 | 417.6379
21 | 189 | 6088.5 | 450.6093
22 | 190 | 5346 | 395.6569
23 | 191 | 4603.5 | 340.7046
24 | 192 | 3861 | 285.7522
25 | 193 | 2524.5 | 186.838
26 | 194 | 2376 | 175.8475
27 | 195 | 2554.2 | 189.0361
28 | 196 | 2673 | 197.8285
29 | 197 | 2948.7857 | 218.2393
30 | 198 | 3139.7143 | 232.3699
31 | 199 | 3330.6429 | 246.5005
32 | 200 | 3521.5714 | 260.6312
33 | 201 | 3712.5 | 274.7618
34 | 202 | 3903.4286 | 288.8924
35 | 203 | 4094.3571 | 303.023
36 | 204 | 4285.2857 | 317.1536
37 | 205 | 4476.2143 | 331.2842
38 | 206 | 4667.1429 | 345.4148
39 | 207 | 4858.0714 | 359.5454
40 | 208 | 5049 | 373.676
41 | 209 | 4900.5 | 362.6855
42 | 210 | 5197.5 | 384.6665
43 | 211 | 5494.5 | 406.6474
44 | 212 | 5643 | 417.6379
45 | 213 | 6088.5 | 450.6093
46 | 214 | 5346 | 395.6569
47 | 215 | 4603.5 | 340.7046
48 | 216 | 3861 | 285.7522
49 | 217 | 2524.5 | 186.838
50 | 218 | 2376 | 175.8475
51 | 219 | 2524.5 | 186.838
52 | 220 | 2673 | 197.8285
53 | 221 | 2992.8462 | 221.5002
54 | 222 | 3198.4615 | 236.7178
55 | 223 | 3404.0769 | 251.9354
56 | 224 | 3609.6923 | 267.153
57 | 225 | 3815.3077 | 282.3705
58 | 226 | 4020.9231 | 297.5881
59 | 227 | 4226.5385 | 312.8057
60 | 228 | 4432.1538 | 328.0233
61 | 229 | 4637.7692 | 343.2408
62 | 230 | 4843.3846 | 358.4584
63 | 231 | 5049 | 373.676
64 | 232 | 4900.5 | 362.6855
65 | 233 | 5167.8 | 382.4684
66 | 234 | 5435.1 | 402.2512
67 | 235 | 5940 | 439.6188
68 | 236 | 5940 | 439.6188
69 | 237 | 6237 | 461.5998
70 | 238 | 5464.8 | 404.4493
71 | 239 | 4692.6 | 347.2989
72 | 240 | 3920.4 | 290.1484
73 | 241 | 2524.5 | 186.838
74 | 242 | 2376 | 175.8475
75 | 243 | 2524.5 | 186.838
76 | 244 | 2673 | 197.8285
77 | 245 | 2970 | 219.8094
78 | 246 | 3168 | 234.4634
79 | 247 | 3366 | 249.1173
80 | 248 | 3564 | 263.7713
81 | 249 | 3762 | 278.4252
82 | 250 | 3960 | 293.0792
83 | 251 | 4158 | 307.7332
84 | 252 | 4356 | 322.3871
85 | 253 | 4554 | 337.0411
86 | 254 | 4752 | 351.695
87 | 255 | 4603.5 | 340.7046
88 | 256 | 4950 | 366.349
89 | 257 | 5296.5 | 391.9934
90 | 258 | 5643 | 417.6379
91 | 259 | 5234.625 | 387.4141
92 | 260 | 4826.25 | 357.1903
93 | 261 | 4417.875 | 326.9665
94 | 262 | 4009.5 | 296.7427
95 | 263 | 3601.125 | 266.5189
96 | 264 | 2970 | 219.8094
97 | 265 | 2524.5 | 186.838
98 | 266 | 2376 | 175.8475
99 | 267 | 2524.5 | 186.838
100 | 268 | 2673 | 197.8285
101 | 269 | 2943 | 217.8111
102 | 270 | 3132 | 231.799
103 | 271 | 3321 | 245.7869
104 | 272 | 3510 | 259.7748
105 | 273 | 3699 | 273.7626
106 | 274 | 3888 | 287.7505
107 | 275 | 4077 | 301.7384
108 | 276 | 4266 | 315.7262
109 | 277 | 4455 | 329.7141
110 | 278 | 4370.1429 | 323.4338
111 | 279 | 4285.2857 | 317.1536
112 | 280 | 4200.4286 | 310.8733
113 | 281 | 4115.5714 | 304.593
114 | 282 | 4030.7143 | 298.3128
115 | 283 | 3945.8571 | 292.0325
116 | 284 | 3861 | 285.7522
117 | 285 | 4158 | 307.7332
118 | 286 | 3712.5 | 274.7618
119 | 287 | 3267 | 241.7903
120 | 288 | 2821.5 | 208.8189
121 | 289 | 2376 | 175.8475
122 | 290 | 2376 | 175.8475
123 | 291 | 2545.7143 | 188.4081
124 | 292 | 2715.4286 | 200.9686
125 | 293 | 2885.1429 | 213.5291
126 | 294 | 3054.8571 | 226.0897
127 | 295 | 3224.5714 | 238.6502
128 | 296 | 3394.2857 | 251.2107
129 | 297 | 3564 | 263.7713
130 | 298 | 3733.7143 | 276.3318
131 | 299 | 3903.4286 | 288.8924
132 | 300 | 4073.1429 | 301.4529
133 | 301 | 4158 | 307.7332
134 | 302 | 4158 | 307.7332
135 | 303 | 4582.2857 | 339.1345
136 | 304 | 4752 | 351.695
137 | 305 | 4514.4 | 334.1103
138 | 306 | 4276.8 | 316.5255
139 | 307 | 4158 | 307.7332
140 | 308 | 3801.6 | 281.356
141 | 309 | 3564 | 263.7713
142 | 310 | 3326.4 | 246.1865
143 | 311 | 2673 | 197.8285
144 | 312 | 2524.5 | 186.838
145 | 313 | 2376 | 175.8475
146 | 314 | 2376 | 175.8475
147 | 315 | 2524.5 | 186.838
148 | 316 | 2673 | 197.8285
149 | 317 | 2821.5 | 208.8189
150 | 318 | 2970 | 219.8094
151 | 319 | 3118.5 | 230.7999
152 | 320 | 3267 | 241.7903
153 | 321 | 3415.5 | 252.7808
154 | 322 | 3564 | 263.7713
155 | 323 | 3712.5 | 274.7618
156 | 324 | 3861 | 285.7522
157 | 325 | 4009.5 | 296.7427
158 | 326 | 4158 | 307.7332
159 | 327 | 4009.5 | 296.7427
160 | 328 | 4158 | 307.7332
161 | 329 | 4752 | 351.695
162 | 330 | 4603.5 | 340.7046
163 | 331 | 4900.5 | 362.6855
164 | 332 | 4573.8 | 338.5065
165 | 333 | 4247.1 | 314.3275
166 | 334 | 3920.4 | 290.1484
167 | 335 | 3593.7 | 265.9694
168 | 336 | 3267 | 241.7903
1 | 337 | 2524.5 | 186.838
2 | 338 | 2376 | 175.8475
3 | 339 | 2524.5 | 186.838
4 | 340 | 2673 | 197.8285
5 | 341 | 3044.25 | 225.3046
6 | 342 | 3267 | 241.7903
7 | 343 | 3489.75 | 258.2761
8 | 344 | 3712.5 | 274.7618
9 | 345 | 3935.25 | 291.2475
10 | 346 | 4158 | 307.7332
11 | 347 | 4380.75 | 324.2189
12 | 348 | 4603.5 | 340.7046
13 | 349 | 4826.25 | 357.1903
14 | 350 | 5049 | 373.676
15 | 351 | 4900.5 | 362.6855
16 | 352 | 5098.5 | 377.3395
17 | 353 | 5791.5 | 428.6283
18 | 354 | 5643 | 417.6379
19 | 355 | 5940 | 439.6188
20 | 356 | 5643 | 417.6379
21 | 357 | 6088.5 | 450.6093
22 | 358 | 5346 | 395.6569
23 | 359 | 4603.5 | 340.7046
24 | 360 | 3861 | 285.7522
25 | 361 | 2524.5 | 186.838
26 | 362 | 2376 | 175.8475
27 | 363 | 2554.2 | 189.0361
28 | 364 | 2673 | 197.8285
29 | 365 | 2948.7857 | 218.2393
30 | 366 | 3139.7143 | 232.3699
31 | 367 | 3330.6429 | 246.5005
32 | 368 | 3521.5714 | 260.6312
33 | 369 | 3712.5 | 274.7618
34 | 370 | 3903.4286 | 288.8924
35 | 371 | 4094.3571 | 303.023
36 | 372 | 4285.2857 | 317.1536
37 | 373 | 4476.2143 | 331.2842
38 | 374 | 4667.1429 | 345.4148
39 | 375 | 4858.0714 | 359.5454
40 | 376 | 5049 | 373.676
41 | 377 | 4900.5 | 362.6855
42 | 378 | 5197.5 | 384.6665
43 | 379 | 5494.5 | 406.6474
44 | 380 | 5643 | 417.6379
45 | 381 | 6088.5 | 450.6093
46 | 382 | 5346 | 395.6569
47 | 383 | 4603.5 | 340.7046
48 | 384 | 3861 | 285.7522
49 | 385 | 2524.5 | 186.838
50 | 386 | 2376 | 175.8475
51 | 387 | 2524.5 | 186.838
52 | 388 | 2673 | 197.8285
53 | 389 | 2992.8462 | 221.5002
54 | 390 | 3198.4615 | 236.7178
55 | 391 | 3404.0769 | 251.9354
56 | 392 | 3609.6923 | 267.153
57 | 393 | 3815.3077 | 282.3705
58 | 394 | 4020.9231 | 297.5881
59 | 395 | 4226.5385 | 312.8057
60 | 396 | 4432.1538 | 328.0233
61 | 397 | 4637.7692 | 343.2408
62 | 398 | 4843.3846 | 358.4584
63 | 399 | 5049 | 373.676
64 | 400 | 4900.5 | 362.6855
65 | 401 | 5167.8 | 382.4684
66 | 402 | 5435.1 | 402.2512
67 | 403 | 5940 | 439.6188
68 | 404 | 5940 | 439.6188
69 | 405 | 6237 | 461.5998
70 | 406 | 5464.8 | 404.4493
71 | 407 | 4692.6 | 347.2989
72 | 408 | 3920.4 | 290.1484
73 | 409 | 2524.5 | 186.838
74 | 410 | 2376 | 175.8475
75 | 411 | 2524.5 | 186.838
76 | 412 | 2673 | 197.8285
77 | 413 | 2970 | 219.8094
78 | 414 | 3168 | 234.4634
79 | 415 | 3366 | 249.1173
80 | 416 | 3564 | 263.7713
81 | 417 | 3762 | 278.4252
82 | 418 | 3960 | 293.0792
83 | 419 | 4158 | 307.7332
84 | 420 | 4356 | 322.3871
85 | 421 | 4554 | 337.0411
86 | 422 | 4752 | 351.695
87 | 423 | 4603.5 | 340.7046
88 | 424 | 4950 | 366.349
89 | 425 | 5296.5 | 391.9934
90 | 426 | 5643 | 417.6379
91 | 427 | 5234.625 | 387.4141
92 | 428 | 4826.25 | 357.1903
93 | 429 | 4417.875 | 326.9665
94 | 430 | 4009.5 | 296.7427
95 | 431 | 3601.125 | 266.5189
96 | 432 | 2970 | 219.8094
97 | 433 | 2524.5 | 186.838
98 | 434 | 2376 | 175.8475
99 | 435 | 2524.5 | 186.838
100 | 436 | 2673 | 197.8285
101 | 437 | 2943 | 217.8111
102 | 438 | 3132 | 231.799
103 | 439 | 3321 | 245.7869
104 | 440 | 3510 | 259.7748
105 | 441 | 3699 | 273.7626
106 | 442 | 3888 | 287.7505
107 | 443 | 4077 | 301.7384
108 | 444 | 4266 | 315.7262
109 | 445 | 4455 | 329.7141
110 | 446 | 4370.1429 | 323.4338
111 | 447 | 4285.2857 | 317.1536
112 | 448 | 4200.4286 | 310.8733
113 | 449 | 4115.5714 | 304.593
114 | 450 | 4030.7143 | 298.3128
115 | 451 | 3945.8571 | 292.0325
116 | 452 | 3861 | 285.7522
117 | 453 | 4158 | 307.7332
118 | 454 | 3712.5 | 274.7618
119 | 455 | 3267 | 241.7903
120 | 456 | 2821.5 | 208.8189
121 | 457 | 2376 | 175.8475
122 | 458 | 2376 | 175.8475
123 | 459 | 2545.7143 | 188.4081
124 | 460 | 2715.4286 | 200.9686
125 | 461 | 2885.1429 | 213.5291
126 | 462 | 3054.8571 | 226.0897
127 | 463 | 3224.5714 | 238.6502
128 | 464 | 3394.2857 | 251.2107
129 | 465 | 3564 | 263.7713
130 | 466 | 3733.7143 | 276.3318
131 | 467 | 3903.4286 | 288.8924
132 | 468 | 4073.1429 | 301.4529
133 | 469 | 4158 | 307.7332
134 | 470 | 4158 | 307.7332
135 | 471 | 4582.2857 | 339.1345
136 | 472 | 4752 | 351.695
137 | 473 | 4514.4 | 334.1103
138 | 474 | 4276.8 | 316.5255
139 | 475 | 4158 | 307.7332
140 | 476 | 3801.6 | 281.356
141 | 477 | 3564 | 263.7713
142 | 478 | 3326.4 | 246.1865
143 | 479 | 2673 | 197.8285
144 | 480 | 2524.5 | 186.838
145 | 481 | 2376 | 175.8475
146 | 482 | 2376 | 175.8475
147 | 483 | 2524.5 | 186.838
148 | 484 | 2673 | 197.8285
149 | 485 | 2821.5 | 208.8189
150 | 486 | 2970 | 219.8094
151 | 487 | 3118.5 | 230.7999
152 | 488 | 3267 | 241.7903
153 | 489 | 3415.5 | 252.7808
154 | 490 | 3564 | 263.7713
155 | 491 | 3712.5 | 274.7618
156 | 492 | 3861 | 285.7522
157 | 493 | 4009.5 | 296.7427
158 | 494 | 4158 | 307.7332
159 | 495 | 4009.5 | 296.7427
160 | 496 | 4158 | 307.7332
161 | 497 | 4752 | 351.695
162 | 498 | 4603.5 | 340.7046
163 | 499 | 4900.5 | 362.6855
164 | 500 | 4573.8 | 338.5065
165 | 501 | 4247.1 | 314.3275
166 | 502 | 3920.4 | 290.1484
167 | 503 | 3593.7 | 265.9694
168 | 504 | 3267 | 241.7903
1 | 505 | 2524.5 | 186.838
2 | 506 | 2376 | 175.8475
3 | 507 | 2524.5 | 186.838
4 | 508 | 2673 | 197.8285
5 | 509 | 3044.25 | 225.3046
6 | 510 | 3267 | 241.7903
7 | 511 | 3489.75 | 258.2761
8 | 512 | 3712.5 | 274.7618
9 | 513 | 3935.25 | 291.2475
10 | 514 | 4158 | 307.7332
11 | 515 | 4380.75 | 324.2189
12 | 516 | 4603.5 | 340.7046
13 | 517 | 4826.25 | 357.1903
14 | 518 | 5049 | 373.676
15 | 519 | 4900.5 | 362.6855
16 | 520 | 5098.5 | 377.3395
17 | 521 | 5791.5 | 428.6283
18 | 522 | 5643 | 417.6379
19 | 523 | 5940 | 439.6188
20 | 524 | 5643 | 417.6379
21 | 525 | 6088.5 | 450.6093
22 | 526 | 5346 | 395.6569
23 | 527 | 4603.5 | 340.7046
24 | 528 | 3861 | 285.7522
25 | 529 | 2524.5 | 186.838
26 | 530 | 2376 | 175.8475
27 | 531 | 2554.2 | 189.0361
28 | 532 | 2673 | 197.8285
29 | 533 | 2948.7857 | 218.2393
30 | 534 | 3139.7143 | 232.3699
31 | 535 | 3330.6429 | 246.5005
32 | 536 | 3521.5714 | 260.6312
33 | 537 | 3712.5 | 274.7618
34 | 538 | 3903.4286 | 288.8924
35 | 539 | 4094.3571 | 303.023
36 | 540 | 4285.2857 | 317.1536
37 | 541 | 4476.2143 | 331.2842
38 | 542 | 4667.1429 | 345.4148
39 | 543 | 4858.0714 | 359.5454
40 | 544 | 5049 | 373.676
41 | 545 | 4900.5 | 362.6855
42 | 546 | 5197.5 | 384.6665
43 | 547 | 5494.5 | 406.6474
44 | 548 | 5643 | 417.6379
45 | 549 | 6088.5 | 450.6093
46 | 550 | 5346 | 395.6569
47 | 551 | 4603.5 | 340.7046
48 | 552 | 3861 | 285.7522
49 | 553 | 2524.5 | 186.838
50 | 554 | 2376 | 175.8475
51 | 555 | 2524.5 | 186.838
52 | 556 | 2673 | 197.8285
53 | 557 | 2992.8462 | 221.5002
54 | 558 | 3198.4615 | 236.7178
55 | 559 | 3404.0769 | 251.9354
56 | 560 | 3609.6923 | 267.153
57 | 561 | 3815.3077 | 282.3705
58 | 562 | 4020.9231 | 297.5881
59 | 563 | 4226.5385 | 312.8057
60 | 564 | 4432.1538 | 328.0233
61 | 565 | 4637.7692 | 343.2408
62 | 566 | 4843.3846 | 358.4584
63 | 567 | 5049 | 373.676
64 | 568 | 4900.5 | 362.6855
65 | 569 | 5167.8 | 382.4684
66 | 570 | 5435.1 | 402.2512
67 | 571 | 5940 | 439.6188
68 | 572 | 5940 | 439.6188
69 | 573 | 6237 | 461.5998
70 | 574 | 5464.8 | 404.4493
71 | 575 | 4692.6 | 347.2989
72 | 576 | 3920.4 | 290.1484
73 | 577 | 2524.5 | 186.838
74 | 578 | 2376 | 175.8475
75 | 579 | 2524.5 | 186.838
76 | 580 | 2673 | 197.8285
77 | 581 | 2970 | 219.8094
78 | 582 | 3168 | 234.4634
79 | 583 | 3366 | 249.1173
80 | 584 | 3564 | 263.7713
81 | 585 | 3762 | 278.4252
82 | 586 | 3960 | 293.0792
83 | 587 | 4158 | 307.7332
84 | 588 | 4356 | 322.3871
85 | 589 | 4554 | 337.0411
86 | 590 | 4752 | 351.695
87 | 591 | 4603.5 | 340.7046
88 | 592 | 4950 | 366.349
89 | 593 | 5296.5 | 391.9934
90 | 594 | 5643 | 417.6379
91 | 595 | 5234.625 | 387.4141
92 | 596 | 4826.25 | 357.1903
93 | 597 | 4417.875 | 326.9665
94 | 598 | 4009.5 | 296.7427
95 | 599 | 3601.125 | 266.5189
96 | 600 | 2970 | 219.8094
97 | 601 | 2524.5 | 186.838
98 | 602 | 2376 | 175.8475
99 | 603 | 2524.5 | 186.838
100 | 604 | 2673 | 197.8285
101 | 605 | 2943 | 217.8111
102 | 606 | 3132 | 231.799
103 | 607 | 3321 | 245.7869
104 | 608 | 3510 | 259.7748
105 | 609 | 3699 | 273.7626
106 | 610 | 3888 | 287.7505
107 | 611 | 4077 | 301.7384
108 | 612 | 4266 | 315.7262
109 | 613 | 4455 | 329.7141
110 | 614 | 4370.1429 | 323.4338
111 | 615 | 4285.2857 | 317.1536
112 | 616 | 4200.4286 | 310.8733
113 | 617 | 4115.5714 | 304.593
114 | 618 | 4030.7143 | 298.3128
115 | 619 | 3945.8571 | 292.0325
116 | 620 | 3861 | 285.7522
117 | 621 | 4158 | 307.7332
118 | 622 | 3712.5 | 274.7618
119 | 623 | 3267 | 241.7903
120 | 624 | 2821.5 | 208.8189
121 | 625 | 2376 | 175.8475
122 | 626 | 2376 | 175.8475
123 | 627 | 2545.7143 | 188.4081
124 | 628 | 2715.4286 | 200.9686
125 | 629 | 2885.1429 | 213.5291
126 | 630 | 3054.8571 | 226.0897
127 | 631 | 3224.5714 | 238.6502
128 | 632 | 3394.2857 | 251.2107
129 | 633 | 3564 | 263.7713
130 | 634 | 3733.7143 | 276.3318
131 | 635 | 3903.4286 | 288.8924
132 | 636 | 4073.1429 | 301.4529
133 | 637 | 4158 | 307.7332
134 | 638 | 4158 | 307.7332
135 | 639 | 4582.2857 | 339.1345
136 | 640 | 4752 | 351.695
137 | 641 | 4514.4 | 334.1103
138 | 642 | 4276.8 | 316.5255
139 | 643 | 4158 | 307.7332
140 | 644 | 3801.6 | 281.356
141 | 645 | 3564 | 263.7713
142 | 646 | 3326.4 | 246.1865
143 | 647 | 2673 | 197.8285
144 | 648 | 2524.5 | 186.838
145 | 649 | 2376 | 175.8475
146 | 650 | 2376 | 175.8475
147 | 651 | 2524.5 | 186.838
148 | 652 | 2673 | 197.8285
149 | 653 | 2821.5 | 208.8189
150 | 654 | 2970 | 219.8094
151 | 655 | 3118.5 | 230.7999
152 | 656 | 3267 | 241.7903
153 | 657 | 3415.5 | 252.7808
154 | 658 | 3564 | 263.7713
155 | 659 | 3712.5 | 274.7618
156 | 660 | 3861 | 285.7522
157 | 661 | 4009.5 | 296.7427
158 | 662 | 4158 | 307.7332
159 | 663 | 4009.5 | 296.7427
160 | 664 | 4158 | 307.7332
161 | 665 | 4752 | 351.695
162 | 666 | 4603.5 | 340.7046
163 | 667 | 4900.5 | 362.6855
164 | 668 | 4573.8 | 338.5065
165 | 669 | 4247.1 | 314.3275
166 | 670 | 3920.4 | 290.1484
167 | 671 | 3593.7 | 265.9694
168 | 672 | 3267 | 241.7903
Note on F7: Peter North: Source: excel file 260617 External Energy kWh v1.0

## Spring Autumn
|  | Condenser Duty |  | DC condenser heat lost to cooling
|  | Qcond | Edes | Qh + Qc cooling | Edes | To | 273 | K
| Total | 2822551.6866 | 129668.538 | -1799470.8147 | -82668.0166 | Tcond | 303 | K
| Hours | kWh | kWh | kWh | kWh | Tair | 288.3 | K
1 | 1 | 2713.95 | 124.6794
2 | 2 | 2554.3059 | 117.3453
3 | 3 | 2713.95 | 124.6794
4 | 4 | 2873.5941 | 132.0134
5 | 5 | 3272.7044 | 150.3486
6 | 6 | 3512.1706 | 161.3498
7 | 7 | 3751.6367 | 172.3509
8 | 8 | 3991.1029 | 183.352
9 | 9 | 4230.5691 | 194.3531
10 | 10 | 4470.0353 | 205.3542
11 | 11 | 4709.5014 | 216.3554
12 | 12 | 4948.9676 | 227.3565
13 | 13 | 5188.4338 | 238.3576
14 | 14 | 5427.9 | 249.3587
15 | 15 | 5268.2558 | 242.0246
16 | 16 | 5481.1147 | 251.8034
17 | 17 | 6226.1205 | 286.0291
18 | 18 | 6066.4764 | 278.695
19 | 19 | 6385.7647 | 293.3632
20 | 20 | 6066.4764 | 278.695
21 | 21 | 6545.4088 | 300.6973
22 | 22 | 5747.1882 | 264.0269
23 | 23 | 4948.9676 | 227.3565
24 | 24 | 4150.747 | 190.6861
25 | 25 | 2713.95 | 124.6794
26 | 26 | 2554.3059 | 117.3453
27 | 27 | 2745.8788 | 126.1462
28 | 28 | 2873.5941 | 132.0134
29 | 29 | 3170.076 | 145.6339
30 | 30 | 3375.3327 | 155.0634
31 | 31 | 3580.5895 | 164.4929
32 | 32 | 3785.8462 | 173.9225
33 | 33 | 3991.1029 | 183.352
34 | 34 | 4196.3596 | 192.7815
35 | 35 | 4401.6164 | 202.2111
36 | 36 | 4606.8731 | 211.6406
37 | 37 | 4812.1298 | 221.0701
38 | 38 | 5017.3865 | 230.4996
39 | 39 | 5222.6432 | 239.9292
40 | 40 | 5427.9 | 249.3587
41 | 41 | 5268.2558 | 242.0246
42 | 42 | 5587.5441 | 256.6928
43 | 43 | 5906.8323 | 271.361
44 | 44 | 6066.4764 | 278.695
45 | 45 | 6545.4088 | 300.6973
46 | 46 | 5747.1882 | 264.0269
47 | 47 | 4948.9676 | 227.3565
48 | 48 | 4150.747 | 190.6861
49 | 49 | 2713.95 | 124.6794
50 | 50 | 2554.3059 | 117.3453
51 | 51 | 2713.95 | 124.6794
52 | 52 | 2873.5941 | 132.0134
53 | 53 | 3217.443 | 147.8099
54 | 54 | 3438.4887 | 157.9648
55 | 55 | 3659.5344 | 168.1197
56 | 56 | 3880.5801 | 178.2746
57 | 57 | 4101.6258 | 188.4294
58 | 58 | 4322.6715 | 198.5843
59 | 59 | 4543.7172 | 208.7392
60 | 60 | 4764.7629 | 218.8941
61 | 61 | 4985.8086 | 229.049
62 | 62 | 5206.8543 | 239.2038
63 | 63 | 5427.9 | 249.3587
64 | 64 | 5268.2558 | 242.0246
65 | 65 | 5555.6152 | 255.226
66 | 66 | 5842.9747 | 268.4273
67 | 67 | 6385.7647 | 293.3632
68 | 68 | 6385.7647 | 293.3632
69 | 69 | 6705.0529 | 308.0313
70 | 70 | 5874.9035 | 269.8941
71 | 71 | 5044.7541 | 231.7569
72 | 72 | 4214.6047 | 193.6197
73 | 73 | 2713.95 | 124.6794
74 | 74 | 2554.3059 | 117.3453
75 | 75 | 2713.95 | 124.6794
76 | 76 | 2873.5941 | 132.0134
77 | 77 | 3192.8823 | 146.6816
78 | 78 | 3405.7411 | 156.4604
79 | 79 | 3618.6 | 166.2391
80 | 80 | 3831.4588 | 176.0179
81 | 81 | 4044.3176 | 185.7967
82 | 82 | 4257.1764 | 195.5755
83 | 83 | 4470.0353 | 205.3542
84 | 84 | 4682.8941 | 215.133
85 | 85 | 4895.7529 | 224.9118
86 | 86 | 5108.6117 | 234.6906
87 | 87 | 4948.9676 | 227.3565
88 | 88 | 5321.4705 | 244.4693
89 | 89 | 5693.9735 | 261.5822
90 | 90 | 6066.4764 | 278.695
91 | 91 | 5627.4551 | 258.5263
92 | 92 | 5188.4338 | 238.3576
93 | 93 | 4749.4125 | 218.1889
94 | 94 | 4310.3911 | 198.0202
95 | 95 | 3871.3698 | 177.8514
96 | 96 | 3192.8823 | 146.6816
97 | 97 | 2713.95 | 124.6794
98 | 98 | 2554.3059 | 117.3453
99 | 99 | 2713.95 | 124.6794
100 | 100 | 2873.5941 | 132.0134
101 | 101 | 3163.8561 | 145.3481
102 | 102 | 3367.0395 | 154.6824
103 | 103 | 3570.223 | 164.0167
104 | 104 | 3773.4064 | 173.351
105 | 105 | 3976.5898 | 182.6853
106 | 106 | 4179.7732 | 192.0195
107 | 107 | 4382.9566 | 201.3538
108 | 108 | 4586.1401 | 210.6881
109 | 109 | 4789.3235 | 220.0224
110 | 110 | 4698.0983 | 215.8315
111 | 111 | 4606.8731 | 211.6406
112 | 112 | 4515.6479 | 207.4497
113 | 113 | 4424.4227 | 203.2588
114 | 114 | 4333.1974 | 199.0679
115 | 115 | 4241.9722 | 194.877
116 | 116 | 4150.747 | 190.6861
117 | 117 | 4470.0353 | 205.3542
118 | 118 | 3991.1029 | 183.352
119 | 119 | 3512.1706 | 161.3498
120 | 120 | 3033.2382 | 139.3475
121 | 121 | 2554.3059 | 117.3453
122 | 122 | 2554.3059 | 117.3453
123 | 123 | 2736.7563 | 125.7271
124 | 124 | 2919.2067 | 134.1089
125 | 125 | 3101.6571 | 142.4907
126 | 126 | 3284.1075 | 150.8725
127 | 127 | 3466.558 | 159.2543
128 | 128 | 3649.0084 | 167.6361
129 | 129 | 3831.4588 | 176.0179
130 | 130 | 4013.9092 | 184.3997
131 | 131 | 4196.3596 | 192.7815
132 | 132 | 4378.81 | 201.1633
133 | 133 | 4470.0353 | 205.3542
134 | 134 | 4470.0353 | 205.3542
135 | 135 | 4926.1613 | 226.3087
136 | 136 | 5108.6117 | 234.6906
137 | 137 | 4853.1811 | 222.956
138 | 138 | 4597.7506 | 211.2215
139 | 139 | 4470.0353 | 205.3542
140 | 140 | 4086.8894 | 187.7524
141 | 141 | 3831.4588 | 176.0179
142 | 142 | 3576.0282 | 164.2834
143 | 143 | 2873.5941 | 132.0134
144 | 144 | 2713.95 | 124.6794
145 | 145 | 2554.3059 | 117.3453
146 | 146 | 2554.3059 | 117.3453
147 | 147 | 2713.95 | 124.6794
148 | 148 | 2873.5941 | 132.0134
149 | 149 | 3033.2382 | 139.3475
150 | 150 | 3192.8823 | 146.6816
151 | 151 | 3352.5264 | 154.0157
152 | 152 | 3512.1706 | 161.3498
153 | 153 | 3671.8147 | 168.6838
154 | 154 | 3831.4588 | 176.0179
155 | 155 | 3991.1029 | 183.352
156 | 156 | 4150.747 | 190.6861
157 | 157 | 4310.3911 | 198.0202
158 | 158 | 4470.0353 | 205.3542
159 | 159 | 4310.3911 | 198.0202
160 | 160 | 4470.0353 | 205.3542
161 | 161 | 5108.6117 | 234.6906
162 | 162 | 4948.9676 | 227.3565
163 | 163 | 5268.2558 | 242.0246
164 | 164 | 4917.0388 | 225.8897
165 | 165 | 4565.8217 | 209.7547
166 | 166 | 4214.6047 | 193.6197
167 | 167 | 3863.3876 | 177.4847
168 | 168 | 3512.1706 | 161.3498
1 | 169 | 2713.95 | 124.6794
2 | 170 | 2554.3059 | 117.3453
3 | 171 | 2713.95 | 124.6794
4 | 172 | 2873.5941 | 132.0134
5 | 173 | 3272.7044 | 150.3486
6 | 174 | 3512.1706 | 161.3498
7 | 175 | 3751.6367 | 172.3509
8 | 176 | 3991.1029 | 183.352
9 | 177 | 4230.5691 | 194.3531
10 | 178 | 4470.0353 | 205.3542
11 | 179 | 4709.5014 | 216.3554
12 | 180 | 4948.9676 | 227.3565
13 | 181 | 5188.4338 | 238.3576
14 | 182 | 5427.9 | 249.3587
15 | 183 | 5268.2558 | 242.0246
16 | 184 | 5481.1147 | 251.8034
17 | 185 | 6226.1205 | 286.0291
18 | 186 | 6066.4764 | 278.695
19 | 187 | 6385.7647 | 293.3632
20 | 188 | 6066.4764 | 278.695
21 | 189 | 6545.4088 | 300.6973
22 | 190 | 5747.1882 | 264.0269
23 | 191 | 4948.9676 | 227.3565
24 | 192 | 4150.747 | 190.6861
25 | 193 | 2713.95 | 124.6794
26 | 194 | 2554.3059 | 117.3453
27 | 195 | 2745.8788 | 126.1462
28 | 196 | 2873.5941 | 132.0134
29 | 197 | 3170.076 | 145.6339
30 | 198 | 3375.3327 | 155.0634
31 | 199 | 3580.5895 | 164.4929
32 | 200 | 3785.8462 | 173.9225
33 | 201 | 3991.1029 | 183.352
34 | 202 | 4196.3596 | 192.7815
35 | 203 | 4401.6164 | 202.2111
36 | 204 | 4606.8731 | 211.6406
37 | 205 | 4812.1298 | 221.0701
38 | 206 | 5017.3865 | 230.4996
39 | 207 | 5222.6432 | 239.9292
40 | 208 | 5427.9 | 249.3587
41 | 209 | 5268.2558 | 242.0246
42 | 210 | 5587.5441 | 256.6928
43 | 211 | 5906.8323 | 271.361
44 | 212 | 6066.4764 | 278.695
45 | 213 | 6545.4088 | 300.6973
46 | 214 | 5747.1882 | 264.0269
47 | 215 | 4948.9676 | 227.3565
48 | 216 | 4150.747 | 190.6861
49 | 217 | 2713.95 | 124.6794
50 | 218 | 2554.3059 | 117.3453
51 | 219 | 2713.95 | 124.6794
52 | 220 | 2873.5941 | 132.0134
53 | 221 | 3217.443 | 147.8099
54 | 222 | 3438.4887 | 157.9648
55 | 223 | 3659.5344 | 168.1197
56 | 224 | 3880.5801 | 178.2746
57 | 225 | 4101.6258 | 188.4294
58 | 226 | 4322.6715 | 198.5843
59 | 227 | 4543.7172 | 208.7392
60 | 228 | 4764.7629 | 218.8941
61 | 229 | 4985.8086 | 229.049
62 | 230 | 5206.8543 | 239.2038
63 | 231 | 5427.9 | 249.3587
64 | 232 | 5268.2558 | 242.0246
65 | 233 | 5555.6152 | 255.226
66 | 234 | 5842.9747 | 268.4273
67 | 235 | 6385.7647 | 293.3632
68 | 236 | 6385.7647 | 293.3632
69 | 237 | 6705.0529 | 308.0313
70 | 238 | 5874.9035 | 269.8941
71 | 239 | 5044.7541 | 231.7569
72 | 240 | 4214.6047 | 193.6197
73 | 241 | 2713.95 | 124.6794
74 | 242 | 2554.3059 | 117.3453
75 | 243 | 2713.95 | 124.6794
76 | 244 | 2873.5941 | 132.0134
77 | 245 | 3192.8823 | 146.6816
78 | 246 | 3405.7411 | 156.4604
79 | 247 | 3618.6 | 166.2391
80 | 248 | 3831.4588 | 176.0179
81 | 249 | 4044.3176 | 185.7967
82 | 250 | 4257.1764 | 195.5755
83 | 251 | 4470.0353 | 205.3542
84 | 252 | 4682.8941 | 215.133
85 | 253 | 4895.7529 | 224.9118
86 | 254 | 5108.6117 | 234.6906
87 | 255 | 4948.9676 | 227.3565
88 | 256 | 5321.4705 | 244.4693
89 | 257 | 5693.9735 | 261.5822
90 | 258 | 6066.4764 | 278.695
91 | 259 | 5627.4551 | 258.5263
92 | 260 | 5188.4338 | 238.3576
93 | 261 | 4749.4125 | 218.1889
94 | 262 | 4310.3911 | 198.0202
95 | 263 | 3871.3698 | 177.8514
96 | 264 | 3192.8823 | 146.6816
97 | 265 | 2713.95 | 124.6794
98 | 266 | 2554.3059 | 117.3453
99 | 267 | 2713.95 | 124.6794
100 | 268 | 2873.5941 | 132.0134
101 | 269 | 3163.8561 | 145.3481
102 | 270 | 3367.0395 | 154.6824
103 | 271 | 3570.223 | 164.0167
104 | 272 | 3773.4064 | 173.351
105 | 273 | 3976.5898 | 182.6853
106 | 274 | 4179.7732 | 192.0195
107 | 275 | 4382.9566 | 201.3538
108 | 276 | 4586.1401 | 210.6881
109 | 277 | 4789.3235 | 220.0224
110 | 278 | 4698.0983 | 215.8315
111 | 279 | 4606.8731 | 211.6406
112 | 280 | 4515.6479 | 207.4497
113 | 281 | 4424.4227 | 203.2588
114 | 282 | 4333.1974 | 199.0679
115 | 283 | 4241.9722 | 194.877
116 | 284 | 4150.747 | 190.6861
117 | 285 | 4470.0353 | 205.3542
118 | 286 | 3991.1029 | 183.352
119 | 287 | 3512.1706 | 161.3498
120 | 288 | 3033.2382 | 139.3475
121 | 289 | 2554.3059 | 117.3453
122 | 290 | 2554.3059 | 117.3453
123 | 291 | 2736.7563 | 125.7271
124 | 292 | 2919.2067 | 134.1089
125 | 293 | 3101.6571 | 142.4907
126 | 294 | 3284.1075 | 150.8725
127 | 295 | 3466.558 | 159.2543
128 | 296 | 3649.0084 | 167.6361
129 | 297 | 3831.4588 | 176.0179
130 | 298 | 4013.9092 | 184.3997
131 | 299 | 4196.3596 | 192.7815
132 | 300 | 4378.81 | 201.1633
133 | 301 | 4470.0353 | 205.3542
134 | 302 | 4470.0353 | 205.3542
135 | 303 | 4926.1613 | 226.3087
136 | 304 | 5108.6117 | 234.6906
137 | 305 | 4853.1811 | 222.956
138 | 306 | 4597.7506 | 211.2215
139 | 307 | 4470.0353 | 205.3542
140 | 308 | 4086.8894 | 187.7524
141 | 309 | 3831.4588 | 176.0179
142 | 310 | 3576.0282 | 164.2834
143 | 311 | 2873.5941 | 132.0134
144 | 312 | 2713.95 | 124.6794
145 | 313 | 2554.3059 | 117.3453
146 | 314 | 2554.3059 | 117.3453
147 | 315 | 2713.95 | 124.6794
148 | 316 | 2873.5941 | 132.0134
149 | 317 | 3033.2382 | 139.3475
150 | 318 | 3192.8823 | 146.6816
151 | 319 | 3352.5264 | 154.0157
152 | 320 | 3512.1706 | 161.3498
153 | 321 | 3671.8147 | 168.6838
154 | 322 | 3831.4588 | 176.0179
155 | 323 | 3991.1029 | 183.352
156 | 324 | 4150.747 | 190.6861
157 | 325 | 4310.3911 | 198.0202
158 | 326 | 4470.0353 | 205.3542
159 | 327 | 4310.3911 | 198.0202
160 | 328 | 4470.0353 | 205.3542
161 | 329 | 5108.6117 | 234.6906
162 | 330 | 4948.9676 | 227.3565
163 | 331 | 5268.2558 | 242.0246
164 | 332 | 4917.0388 | 225.8897
165 | 333 | 4565.8217 | 209.7547
166 | 334 | 4214.6047 | 193.6197
167 | 335 | 3863.3876 | 177.4847
168 | 336 | 3512.1706 | 161.3498
1 | 337 | 2713.95 | 124.6794
2 | 338 | 2554.3059 | 117.3453
3 | 339 | 2713.95 | 124.6794
4 | 340 | 2873.5941 | 132.0134
5 | 341 | 3272.7044 | 150.3486
6 | 342 | 3512.1706 | 161.3498
7 | 343 | 3751.6367 | 172.3509
8 | 344 | 3991.1029 | 183.352
9 | 345 | 4230.5691 | 194.3531
10 | 346 | 4470.0353 | 205.3542
11 | 347 | 4709.5014 | 216.3554
12 | 348 | 4948.9676 | 227.3565
13 | 349 | 5188.4338 | 238.3576
14 | 350 | 5427.9 | 249.3587
15 | 351 | 5268.2558 | 242.0246
16 | 352 | 5481.1147 | 251.8034
17 | 353 | 6226.1205 | 286.0291
18 | 354 | 6066.4764 | 278.695
19 | 355 | 6385.7647 | 293.3632
20 | 356 | 6066.4764 | 278.695
21 | 357 | 6545.4088 | 300.6973
22 | 358 | 5747.1882 | 264.0269
23 | 359 | 4948.9676 | 227.3565
24 | 360 | 4150.747 | 190.6861
25 | 361 | 2713.95 | 124.6794
26 | 362 | 2554.3059 | 117.3453
27 | 363 | 2745.8788 | 126.1462
28 | 364 | 2873.5941 | 132.0134
29 | 365 | 3170.076 | 145.6339
30 | 366 | 3375.3327 | 155.0634
31 | 367 | 3580.5895 | 164.4929
32 | 368 | 3785.8462 | 173.9225
33 | 369 | 3991.1029 | 183.352
34 | 370 | 4196.3596 | 192.7815
35 | 371 | 4401.6164 | 202.2111
36 | 372 | 4606.8731 | 211.6406
37 | 373 | 4812.1298 | 221.0701
38 | 374 | 5017.3865 | 230.4996
39 | 375 | 5222.6432 | 239.9292
40 | 376 | 5427.9 | 249.3587
41 | 377 | 5268.2558 | 242.0246
42 | 378 | 5587.5441 | 256.6928
43 | 379 | 5906.8323 | 271.361
44 | 380 | 6066.4764 | 278.695
45 | 381 | 6545.4088 | 300.6973
46 | 382 | 5747.1882 | 264.0269
47 | 383 | 4948.9676 | 227.3565
48 | 384 | 4150.747 | 190.6861
49 | 385 | 2713.95 | 124.6794
50 | 386 | 2554.3059 | 117.3453
51 | 387 | 2713.95 | 124.6794
52 | 388 | 2873.5941 | 132.0134
53 | 389 | 3217.443 | 147.8099
54 | 390 | 3438.4887 | 157.9648
55 | 391 | 3659.5344 | 168.1197
56 | 392 | 3880.5801 | 178.2746
57 | 393 | 4101.6258 | 188.4294
58 | 394 | 4322.6715 | 198.5843
59 | 395 | 4543.7172 | 208.7392
60 | 396 | 4764.7629 | 218.8941
61 | 397 | 4985.8086 | 229.049
62 | 398 | 5206.8543 | 239.2038
63 | 399 | 5427.9 | 249.3587
64 | 400 | 5268.2558 | 242.0246
65 | 401 | 5555.6152 | 255.226
66 | 402 | 5842.9747 | 268.4273
67 | 403 | 6385.7647 | 293.3632
68 | 404 | 6385.7647 | 293.3632
69 | 405 | 6705.0529 | 308.0313
70 | 406 | 5874.9035 | 269.8941
71 | 407 | 5044.7541 | 231.7569
72 | 408 | 4214.6047 | 193.6197
73 | 409 | 2713.95 | 124.6794
74 | 410 | 2554.3059 | 117.3453
75 | 411 | 2713.95 | 124.6794
76 | 412 | 2873.5941 | 132.0134
77 | 413 | 3192.8823 | 146.6816
78 | 414 | 3405.7411 | 156.4604
79 | 415 | 3618.6 | 166.2391
80 | 416 | 3831.4588 | 176.0179
81 | 417 | 4044.3176 | 185.7967
82 | 418 | 4257.1764 | 195.5755
83 | 419 | 4470.0353 | 205.3542
84 | 420 | 4682.8941 | 215.133
85 | 421 | 4895.7529 | 224.9118
86 | 422 | 5108.6117 | 234.6906
87 | 423 | 4948.9676 | 227.3565
88 | 424 | 5321.4705 | 244.4693
89 | 425 | 5693.9735 | 261.5822
90 | 426 | 6066.4764 | 278.695
91 | 427 | 5627.4551 | 258.5263
92 | 428 | 5188.4338 | 238.3576
93 | 429 | 4749.4125 | 218.1889
94 | 430 | 4310.3911 | 198.0202
95 | 431 | 3871.3698 | 177.8514
96 | 432 | 3192.8823 | 146.6816
97 | 433 | 2713.95 | 124.6794
98 | 434 | 2554.3059 | 117.3453
99 | 435 | 2713.95 | 124.6794
100 | 436 | 2873.5941 | 132.0134
101 | 437 | 3163.8561 | 145.3481
102 | 438 | 3367.0395 | 154.6824
103 | 439 | 3570.223 | 164.0167
104 | 440 | 3773.4064 | 173.351
105 | 441 | 3976.5898 | 182.6853
106 | 442 | 4179.7732 | 192.0195
107 | 443 | 4382.9566 | 201.3538
108 | 444 | 4586.1401 | 210.6881
109 | 445 | 4789.3235 | 220.0224
110 | 446 | 4698.0983 | 215.8315
111 | 447 | 4606.8731 | 211.6406
112 | 448 | 4515.6479 | 207.4497
113 | 449 | 4424.4227 | 203.2588
114 | 450 | 4333.1974 | 199.0679
115 | 451 | 4241.9722 | 194.877
116 | 452 | 4150.747 | 190.6861
117 | 453 | 4470.0353 | 205.3542
118 | 454 | 3991.1029 | 183.352
119 | 455 | 3512.1706 | 161.3498
120 | 456 | 3033.2382 | 139.3475
121 | 457 | 2554.3059 | 117.3453
122 | 458 | 2554.3059 | 117.3453
123 | 459 | 2736.7563 | 125.7271
124 | 460 | 2919.2067 | 134.1089
125 | 461 | 3101.6571 | 142.4907
126 | 462 | 3284.1075 | 150.8725
127 | 463 | 3466.558 | 159.2543
128 | 464 | 3649.0084 | 167.6361
129 | 465 | 3831.4588 | 176.0179
130 | 466 | 4013.9092 | 184.3997
131 | 467 | 4196.3596 | 192.7815
132 | 468 | 4378.81 | 201.1633
133 | 469 | 4470.0353 | 205.3542
134 | 470 | 4470.0353 | 205.3542
135 | 471 | 4926.1613 | 226.3087
136 | 472 | 5108.6117 | 234.6906
137 | 473 | 4853.1811 | 222.956
138 | 474 | 4597.7506 | 211.2215
139 | 475 | 4470.0353 | 205.3542
140 | 476 | 4086.8894 | 187.7524
141 | 477 | 3831.4588 | 176.0179
142 | 478 | 3576.0282 | 164.2834
143 | 479 | 2873.5941 | 132.0134
144 | 480 | 2713.95 | 124.6794
145 | 481 | 2554.3059 | 117.3453
146 | 482 | 2554.3059 | 117.3453
147 | 483 | 2713.95 | 124.6794
148 | 484 | 2873.5941 | 132.0134
149 | 485 | 3033.2382 | 139.3475
150 | 486 | 3192.8823 | 146.6816
151 | 487 | 3352.5264 | 154.0157
152 | 488 | 3512.1706 | 161.3498
153 | 489 | 3671.8147 | 168.6838
154 | 490 | 3831.4588 | 176.0179
155 | 491 | 3991.1029 | 183.352
156 | 492 | 4150.747 | 190.6861
157 | 493 | 4310.3911 | 198.0202
158 | 494 | 4470.0353 | 205.3542
159 | 495 | 4310.3911 | 198.0202
160 | 496 | 4470.0353 | 205.3542
161 | 497 | 5108.6117 | 234.6906
162 | 498 | 4948.9676 | 227.3565
163 | 499 | 5268.2558 | 242.0246
164 | 500 | 4917.0388 | 225.8897
165 | 501 | 4565.8217 | 209.7547
166 | 502 | 4214.6047 | 193.6197
167 | 503 | 3863.3876 | 177.4847
168 | 504 | 3512.1706 | 161.3498
1 | 505 | 2713.95 | 124.6794
2 | 506 | 2554.3059 | 117.3453
3 | 507 | 2713.95 | 124.6794
4 | 508 | 2873.5941 | 132.0134
5 | 509 | 3272.7044 | 150.3486
6 | 510 | 3512.1706 | 161.3498
7 | 511 | 3751.6367 | 172.3509
8 | 512 | 3991.1029 | 183.352
9 | 513 | 4230.5691 | 194.3531
10 | 514 | 4470.0353 | 205.3542
11 | 515 | 4709.5014 | 216.3554
12 | 516 | 4948.9676 | 227.3565
13 | 517 | 5188.4338 | 238.3576
14 | 518 | 5427.9 | 249.3587
15 | 519 | 5268.2558 | 242.0246
16 | 520 | 5481.1147 | 251.8034
17 | 521 | 6226.1205 | 286.0291
18 | 522 | 6066.4764 | 278.695
19 | 523 | 6385.7647 | 293.3632
20 | 524 | 6066.4764 | 278.695
21 | 525 | 6545.4088 | 300.6973
22 | 526 | 5747.1882 | 264.0269
23 | 527 | 4948.9676 | 227.3565
24 | 528 | 4150.747 | 190.6861
25 | 529 | 2713.95 | 124.6794
26 | 530 | 2554.3059 | 117.3453
27 | 531 | 2745.8788 | 126.1462
28 | 532 | 2873.5941 | 132.0134
29 | 533 | 3170.076 | 145.6339
30 | 534 | 3375.3327 | 155.0634
31 | 535 | 3580.5895 | 164.4929
32 | 536 | 3785.8462 | 173.9225
33 | 537 | 3991.1029 | 183.352
34 | 538 | 4196.3596 | 192.7815
35 | 539 | 4401.6164 | 202.2111
36 | 540 | 4606.8731 | 211.6406
37 | 541 | 4812.1298 | 221.0701
38 | 542 | 5017.3865 | 230.4996
39 | 543 | 5222.6432 | 239.9292
40 | 544 | 5427.9 | 249.3587
41 | 545 | 5268.2558 | 242.0246
42 | 546 | 5587.5441 | 256.6928
43 | 547 | 5906.8323 | 271.361
44 | 548 | 6066.4764 | 278.695
45 | 549 | 6545.4088 | 300.6973
46 | 550 | 5747.1882 | 264.0269
47 | 551 | 4948.9676 | 227.3565
48 | 552 | 4150.747 | 190.6861
49 | 553 | 2713.95 | 124.6794
50 | 554 | 2554.3059 | 117.3453
51 | 555 | 2713.95 | 124.6794
52 | 556 | 2873.5941 | 132.0134
53 | 557 | 3217.443 | 147.8099
54 | 558 | 3438.4887 | 157.9648
55 | 559 | 3659.5344 | 168.1197
56 | 560 | 3880.5801 | 178.2746
57 | 561 | 4101.6258 | 188.4294
58 | 562 | 4322.6715 | 198.5843
59 | 563 | 4543.7172 | 208.7392
60 | 564 | 4764.7629 | 218.8941
61 | 565 | 4985.8086 | 229.049
62 | 566 | 5206.8543 | 239.2038
63 | 567 | 5427.9 | 249.3587
64 | 568 | 5268.2558 | 242.0246
65 | 569 | 5555.6152 | 255.226
66 | 570 | 5842.9747 | 268.4273
67 | 571 | 6385.7647 | 293.3632
68 | 572 | 6385.7647 | 293.3632
69 | 573 | 6705.0529 | 308.0313
70 | 574 | 5874.9035 | 269.8941
71 | 575 | 5044.7541 | 231.7569
72 | 576 | 4214.6047 | 193.6197
73 | 577 | 2713.95 | 124.6794
74 | 578 | 2554.3059 | 117.3453
75 | 579 | 2713.95 | 124.6794
76 | 580 | 2873.5941 | 132.0134
77 | 581 | 3192.8823 | 146.6816
78 | 582 | 3405.7411 | 156.4604
79 | 583 | 3618.6 | 166.2391
80 | 584 | 3831.4588 | 176.0179
81 | 585 | 4044.3176 | 185.7967
82 | 586 | 4257.1764 | 195.5755
83 | 587 | 4470.0353 | 205.3542
84 | 588 | 4682.8941 | 215.133
85 | 589 | 4895.7529 | 224.9118
86 | 590 | 5108.6117 | 234.6906
87 | 591 | 4948.9676 | 227.3565
88 | 592 | 5321.4705 | 244.4693
89 | 593 | 5693.9735 | 261.5822
90 | 594 | 6066.4764 | 278.695
91 | 595 | 5627.4551 | 258.5263
92 | 596 | 5188.4338 | 238.3576
93 | 597 | 4749.4125 | 218.1889
94 | 598 | 4310.3911 | 198.0202
95 | 599 | 3871.3698 | 177.8514
96 | 600 | 3192.8823 | 146.6816
97 | 601 | 2713.95 | 124.6794
98 | 602 | 2554.3059 | 117.3453
99 | 603 | 2713.95 | 124.6794
100 | 604 | 2873.5941 | 132.0134
101 | 605 | 3163.8561 | 145.3481
102 | 606 | 3367.0395 | 154.6824
103 | 607 | 3570.223 | 164.0167
104 | 608 | 3773.4064 | 173.351
105 | 609 | 3976.5898 | 182.6853
106 | 610 | 4179.7732 | 192.0195
107 | 611 | 4382.9566 | 201.3538
108 | 612 | 4586.1401 | 210.6881
109 | 613 | 4789.3235 | 220.0224
110 | 614 | 4698.0983 | 215.8315
111 | 615 | 4606.8731 | 211.6406
112 | 616 | 4515.6479 | 207.4497
113 | 617 | 4424.4227 | 203.2588
114 | 618 | 4333.1974 | 199.0679
115 | 619 | 4241.9722 | 194.877
116 | 620 | 4150.747 | 190.6861
117 | 621 | 4470.0353 | 205.3542
118 | 622 | 3991.1029 | 183.352
119 | 623 | 3512.1706 | 161.3498
120 | 624 | 3033.2382 | 139.3475
121 | 625 | 2554.3059 | 117.3453
122 | 626 | 2554.3059 | 117.3453
123 | 627 | 2736.7563 | 125.7271
124 | 628 | 2919.2067 | 134.1089
125 | 629 | 3101.6571 | 142.4907
126 | 630 | 3284.1075 | 150.8725
127 | 631 | 3466.558 | 159.2543
128 | 632 | 3649.0084 | 167.6361
129 | 633 | 3831.4588 | 176.0179
130 | 634 | 4013.9092 | 184.3997
131 | 635 | 4196.3596 | 192.7815
132 | 636 | 4378.81 | 201.1633
133 | 637 | 4470.0353 | 205.3542
134 | 638 | 4470.0353 | 205.3542
135 | 639 | 4926.1613 | 226.3087
136 | 640 | 5108.6117 | 234.6906
137 | 641 | 4853.1811 | 222.956
138 | 642 | 4597.7506 | 211.2215
139 | 643 | 4470.0353 | 205.3542
140 | 644 | 4086.8894 | 187.7524
141 | 645 | 3831.4588 | 176.0179
142 | 646 | 3576.0282 | 164.2834
143 | 647 | 2873.5941 | 132.0134
144 | 648 | 2713.95 | 124.6794
145 | 649 | 2554.3059 | 117.3453
146 | 650 | 2554.3059 | 117.3453
147 | 651 | 2713.95 | 124.6794
148 | 652 | 2873.5941 | 132.0134
149 | 653 | 3033.2382 | 139.3475
150 | 654 | 3192.8823 | 146.6816
151 | 655 | 3352.5264 | 154.0157
152 | 656 | 3512.1706 | 161.3498
153 | 657 | 3671.8147 | 168.6838
154 | 658 | 3831.4588 | 176.0179
155 | 659 | 3991.1029 | 183.352
156 | 660 | 4150.747 | 190.6861
157 | 661 | 4310.3911 | 198.0202
158 | 662 | 4470.0353 | 205.3542
159 | 663 | 4310.3911 | 198.0202
160 | 664 | 4470.0353 | 205.3542
161 | 665 | 5108.6117 | 234.6906
162 | 666 | 4948.9676 | 227.3565
163 | 667 | 5268.2558 | 242.0246
164 | 668 | 4917.0388 | 225.8897
165 | 669 | 4565.8217 | 209.7547
166 | 670 | 4214.6047 | 193.6197
167 | 671 | 3863.3876 | 177.4847
168 | 672 | 3512.1706 | 161.3498
2822551.6866
Note on F4: Peter North: Source: excel file 260617 External Energy kWh v1.0

## Summer
|  | Condenser Duty |  | DC condenser heat lost to cooling
|  | Qcond | Edes | Qh + Qc cooling | Edes | To | 273 | K
| Total | 3027274.6764 | 93090.2563 | -2580192.2999 | -79342.2429 | Tcond | 303 | K
| Hours | kWh | kWh | kWh | kWh | Tair | 293 | K
1 | 1 | 2910.796 | 89.5085
2 | 2 | 2739.5727 | 84.2433
3 | 3 | 2910.796 | 89.5085
4 | 4 | 3082.0192 | 94.7737
5 | 5 | 3510.0775 | 107.9367
6 | 6 | 3766.9124 | 115.8345
7 | 7 | 4023.7474 | 123.7323
8 | 8 | 4280.5823 | 131.6301
9 | 9 | 4537.4172 | 139.5279
10 | 10 | 4794.2522 | 147.4257
11 | 11 | 5051.0871 | 155.3235
12 | 12 | 5307.922 | 163.2213
13 | 13 | 5564.757 | 171.1191
14 | 14 | 5821.5919 | 179.017
15 | 15 | 5650.3686 | 173.7517
16 | 16 | 5878.6663 | 180.772
17 | 17 | 6677.7084 | 205.343
18 | 18 | 6506.4851 | 200.0778
19 | 19 | 6848.9317 | 210.6082
20 | 20 | 6506.4851 | 200.0778
21 | 21 | 7020.155 | 215.8734
22 | 22 | 6164.0385 | 189.5474
23 | 23 | 5307.922 | 163.2213
24 | 24 | 4451.8056 | 136.8953
25 | 25 | 2910.796 | 89.5085
26 | 26 | 2739.5727 | 84.2433
27 | 27 | 2945.0406 | 90.5615
28 | 28 | 3082.0192 | 94.7737
29 | 29 | 3400.0054 | 104.5519
30 | 30 | 3620.1496 | 111.3215
31 | 31 | 3840.2938 | 118.091
32 | 32 | 4060.4381 | 124.8606
33 | 33 | 4280.5823 | 131.6301
34 | 34 | 4500.7265 | 138.3997
35 | 35 | 4720.8708 | 145.1692
36 | 36 | 4941.015 | 151.9388
37 | 37 | 5161.1592 | 158.7083
38 | 38 | 5381.3035 | 165.4779
39 | 39 | 5601.4477 | 172.2474
40 | 40 | 5821.5919 | 179.017
41 | 41 | 5650.3686 | 173.7517
42 | 42 | 5992.8152 | 184.2822
43 | 43 | 6335.2618 | 194.8126
44 | 44 | 6506.4851 | 200.0778
45 | 45 | 7020.155 | 215.8734
46 | 46 | 6164.0385 | 189.5474
47 | 47 | 5307.922 | 163.2213
48 | 48 | 4451.8056 | 136.8953
49 | 49 | 2910.796 | 89.5085
50 | 50 | 2739.5727 | 84.2433
51 | 51 | 2910.796 | 89.5085
52 | 52 | 3082.0192 | 94.7737
53 | 53 | 3450.8079 | 106.1141
54 | 54 | 3687.8863 | 113.4044
55 | 55 | 3924.9647 | 120.6947
56 | 56 | 4162.0431 | 127.985
57 | 57 | 4399.1215 | 135.2753
58 | 58 | 4636.1999 | 142.5655
59 | 59 | 4873.2783 | 149.8558
60 | 60 | 5110.3567 | 157.1461
61 | 61 | 5347.4351 | 164.4364
62 | 62 | 5584.5135 | 171.7267
63 | 63 | 5821.5919 | 179.017
64 | 64 | 5650.3686 | 173.7517
65 | 65 | 5958.5705 | 183.2291
66 | 66 | 6266.7725 | 192.7065
67 | 67 | 6848.9317 | 210.6082
68 | 68 | 6848.9317 | 210.6082
69 | 69 | 7191.3782 | 221.1386
70 | 70 | 6301.0171 | 193.7595
71 | 71 | 5410.656 | 166.3805
72 | 72 | 4520.2949 | 139.0014
73 | 73 | 2910.796 | 89.5085
74 | 74 | 2739.5727 | 84.2433
75 | 75 | 2910.796 | 89.5085
76 | 76 | 3082.0192 | 94.7737
77 | 77 | 3424.4658 | 105.3041
78 | 78 | 3652.7636 | 112.3244
79 | 79 | 3881.0613 | 119.3446
80 | 80 | 4109.359 | 126.3649
81 | 81 | 4337.6567 | 133.3852
82 | 82 | 4565.9544 | 140.4055
83 | 83 | 4794.2522 | 147.4257
84 | 84 | 5022.5499 | 154.446
85 | 85 | 5250.8476 | 161.4663
86 | 86 | 5479.1453 | 168.4865
87 | 87 | 5307.922 | 163.2213
88 | 88 | 5707.4431 | 175.5068
89 | 89 | 6106.9641 | 187.7923
90 | 90 | 6506.4851 | 200.0778
91 | 91 | 6035.621 | 185.5985
92 | 92 | 5564.757 | 171.1191
93 | 93 | 5093.8929 | 156.6398
94 | 94 | 4623.0289 | 142.1605
95 | 95 | 4152.1648 | 127.6812
96 | 96 | 3424.4658 | 105.3041
97 | 97 | 2910.796 | 89.5085
98 | 98 | 2739.5727 | 84.2433
99 | 99 | 2910.796 | 89.5085
100 | 100 | 3082.0192 | 94.7737
101 | 101 | 3393.3343 | 104.3468
102 | 102 | 3611.2549 | 111.0479
103 | 103 | 3829.1754 | 117.7491
104 | 104 | 4047.096 | 124.4503
105 | 105 | 4265.0165 | 131.1515
106 | 106 | 4482.9371 | 137.8526
107 | 107 | 4700.8576 | 144.5538
108 | 108 | 4918.7782 | 151.255
109 | 109 | 5136.6987 | 157.9561
110 | 110 | 5038.8569 | 154.9474
111 | 111 | 4941.015 | 151.9388
112 | 112 | 4843.1731 | 148.9301
113 | 113 | 4745.3312 | 145.9214
114 | 114 | 4647.4893 | 142.9127
115 | 115 | 4549.6475 | 139.904
116 | 116 | 4451.8056 | 136.8953
117 | 117 | 4794.2522 | 147.4257
118 | 118 | 4280.5823 | 131.6301
119 | 119 | 3766.9124 | 115.8345
120 | 120 | 3253.2425 | 100.0389
121 | 121 | 2739.5727 | 84.2433
122 | 122 | 2739.5727 | 84.2433
123 | 123 | 2935.2564 | 90.2606
124 | 124 | 3130.9402 | 96.278
125 | 125 | 3326.624 | 102.2954
126 | 126 | 3522.3077 | 108.3128
127 | 127 | 3717.9915 | 114.3302
128 | 128 | 3913.6752 | 120.3475
129 | 129 | 4109.359 | 126.3649
130 | 130 | 4305.0428 | 132.3823
131 | 131 | 4500.7265 | 138.3997
132 | 132 | 4696.4103 | 144.417
133 | 133 | 4794.2522 | 147.4257
134 | 134 | 4794.2522 | 147.4257
135 | 135 | 5283.4616 | 162.4692
136 | 136 | 5479.1453 | 168.4865
137 | 137 | 5205.1881 | 160.0622
138 | 138 | 4931.2308 | 151.6379
139 | 139 | 4794.2522 | 147.4257
140 | 140 | 4383.3163 | 134.7892
141 | 141 | 4109.359 | 126.3649
142 | 142 | 3835.4017 | 117.9406
143 | 143 | 3082.0192 | 94.7737
144 | 144 | 2910.796 | 89.5085
145 | 145 | 2739.5727 | 84.2433
146 | 146 | 2739.5727 | 84.2433
147 | 147 | 2910.796 | 89.5085
148 | 148 | 3082.0192 | 94.7737
149 | 149 | 3253.2425 | 100.0389
150 | 150 | 3424.4658 | 105.3041
151 | 151 | 3595.6891 | 110.5693
152 | 152 | 3766.9124 | 115.8345
153 | 153 | 3938.1357 | 121.0997
154 | 154 | 4109.359 | 126.3649
155 | 155 | 4280.5823 | 131.6301
156 | 156 | 4451.8056 | 136.8953
157 | 157 | 4623.0289 | 142.1605
158 | 158 | 4794.2522 | 147.4257
159 | 159 | 4623.0289 | 142.1605
160 | 160 | 4794.2522 | 147.4257
161 | 161 | 5479.1453 | 168.4865
162 | 162 | 5307.922 | 163.2213
163 | 163 | 5650.3686 | 173.7517
164 | 164 | 5273.6774 | 162.1683
165 | 165 | 4896.9861 | 150.5848
166 | 166 | 4520.2949 | 139.0014
167 | 167 | 4143.6037 | 127.4179
168 | 168 | 3766.9124 | 115.8345
1 | 169 | 2910.796 | 89.5085
2 | 170 | 2739.5727 | 84.2433
3 | 171 | 2910.796 | 89.5085
4 | 172 | 3082.0192 | 94.7737
5 | 173 | 3510.0775 | 107.9367
6 | 174 | 3766.9124 | 115.8345
7 | 175 | 4023.7474 | 123.7323
8 | 176 | 4280.5823 | 131.6301
9 | 177 | 4537.4172 | 139.5279
10 | 178 | 4794.2522 | 147.4257
11 | 179 | 5051.0871 | 155.3235
12 | 180 | 5307.922 | 163.2213
13 | 181 | 5564.757 | 171.1191
14 | 182 | 5821.5919 | 179.017
15 | 183 | 5650.3686 | 173.7517
16 | 184 | 5878.6663 | 180.772
17 | 185 | 6677.7084 | 205.343
18 | 186 | 6506.4851 | 200.0778
19 | 187 | 6848.9317 | 210.6082
20 | 188 | 6506.4851 | 200.0778
21 | 189 | 7020.155 | 215.8734
22 | 190 | 6164.0385 | 189.5474
23 | 191 | 5307.922 | 163.2213
24 | 192 | 4451.8056 | 136.8953
25 | 193 | 2910.796 | 89.5085
26 | 194 | 2739.5727 | 84.2433
27 | 195 | 2945.0406 | 90.5615
28 | 196 | 3082.0192 | 94.7737
29 | 197 | 3400.0054 | 104.5519
30 | 198 | 3620.1496 | 111.3215
31 | 199 | 3840.2938 | 118.091
32 | 200 | 4060.4381 | 124.8606
33 | 201 | 4280.5823 | 131.6301
34 | 202 | 4500.7265 | 138.3997
35 | 203 | 4720.8708 | 145.1692
36 | 204 | 4941.015 | 151.9388
37 | 205 | 5161.1592 | 158.7083
38 | 206 | 5381.3035 | 165.4779
39 | 207 | 5601.4477 | 172.2474
40 | 208 | 5821.5919 | 179.017
41 | 209 | 5650.3686 | 173.7517
42 | 210 | 5992.8152 | 184.2822
43 | 211 | 6335.2618 | 194.8126
44 | 212 | 6506.4851 | 200.0778
45 | 213 | 7020.155 | 215.8734
46 | 214 | 6164.0385 | 189.5474
47 | 215 | 5307.922 | 163.2213
48 | 216 | 4451.8056 | 136.8953
49 | 217 | 2910.796 | 89.5085
50 | 218 | 2739.5727 | 84.2433
51 | 219 | 2910.796 | 89.5085
52 | 220 | 3082.0192 | 94.7737
53 | 221 | 3450.8079 | 106.1141
54 | 222 | 3687.8863 | 113.4044
55 | 223 | 3924.9647 | 120.6947
56 | 224 | 4162.0431 | 127.985
57 | 225 | 4399.1215 | 135.2753
58 | 226 | 4636.1999 | 142.5655
59 | 227 | 4873.2783 | 149.8558
60 | 228 | 5110.3567 | 157.1461
61 | 229 | 5347.4351 | 164.4364
62 | 230 | 5584.5135 | 171.7267
63 | 231 | 5821.5919 | 179.017
64 | 232 | 5650.3686 | 173.7517
65 | 233 | 5958.5705 | 183.2291
66 | 234 | 6266.7725 | 192.7065
67 | 235 | 6848.9317 | 210.6082
68 | 236 | 6848.9317 | 210.6082
69 | 237 | 7191.3782 | 221.1386
70 | 238 | 6301.0171 | 193.7595
71 | 239 | 5410.656 | 166.3805
72 | 240 | 4520.2949 | 139.0014
73 | 241 | 2910.796 | 89.5085
74 | 242 | 2739.5727 | 84.2433
75 | 243 | 2910.796 | 89.5085
76 | 244 | 3082.0192 | 94.7737
77 | 245 | 3424.4658 | 105.3041
78 | 246 | 3652.7636 | 112.3244
79 | 247 | 3881.0613 | 119.3446
80 | 248 | 4109.359 | 126.3649
81 | 249 | 4337.6567 | 133.3852
82 | 250 | 4565.9544 | 140.4055
83 | 251 | 4794.2522 | 147.4257
84 | 252 | 5022.5499 | 154.446
85 | 253 | 5250.8476 | 161.4663
86 | 254 | 5479.1453 | 168.4865
87 | 255 | 5307.922 | 163.2213
88 | 256 | 5707.4431 | 175.5068
89 | 257 | 6106.9641 | 187.7923
90 | 258 | 6506.4851 | 200.0778
91 | 259 | 6035.621 | 185.5985
92 | 260 | 5564.757 | 171.1191
93 | 261 | 5093.8929 | 156.6398
94 | 262 | 4623.0289 | 142.1605
95 | 263 | 4152.1648 | 127.6812
96 | 264 | 3424.4658 | 105.3041
97 | 265 | 2910.796 | 89.5085
98 | 266 | 2739.5727 | 84.2433
99 | 267 | 2910.796 | 89.5085
100 | 268 | 3082.0192 | 94.7737
101 | 269 | 3393.3343 | 104.3468
102 | 270 | 3611.2549 | 111.0479
103 | 271 | 3829.1754 | 117.7491
104 | 272 | 4047.096 | 124.4503
105 | 273 | 4265.0165 | 131.1515
106 | 274 | 4482.9371 | 137.8526
107 | 275 | 4700.8576 | 144.5538
108 | 276 | 4918.7782 | 151.255
109 | 277 | 5136.6987 | 157.9561
110 | 278 | 5038.8569 | 154.9474
111 | 279 | 4941.015 | 151.9388
112 | 280 | 4843.1731 | 148.9301
113 | 281 | 4745.3312 | 145.9214
114 | 282 | 4647.4893 | 142.9127
115 | 283 | 4549.6475 | 139.904
116 | 284 | 4451.8056 | 136.8953
117 | 285 | 4794.2522 | 147.4257
118 | 286 | 4280.5823 | 131.6301
119 | 287 | 3766.9124 | 115.8345
120 | 288 | 3253.2425 | 100.0389
121 | 289 | 2739.5727 | 84.2433
122 | 290 | 2739.5727 | 84.2433
123 | 291 | 2935.2564 | 90.2606
124 | 292 | 3130.9402 | 96.278
125 | 293 | 3326.624 | 102.2954
126 | 294 | 3522.3077 | 108.3128
127 | 295 | 3717.9915 | 114.3302
128 | 296 | 3913.6752 | 120.3475
129 | 297 | 4109.359 | 126.3649
130 | 298 | 4305.0428 | 132.3823
131 | 299 | 4500.7265 | 138.3997
132 | 300 | 4696.4103 | 144.417
133 | 301 | 4794.2522 | 147.4257
134 | 302 | 4794.2522 | 147.4257
135 | 303 | 5283.4616 | 162.4692
136 | 304 | 5479.1453 | 168.4865
137 | 305 | 5205.1881 | 160.0622
138 | 306 | 4931.2308 | 151.6379
139 | 307 | 4794.2522 | 147.4257
140 | 308 | 4383.3163 | 134.7892
141 | 309 | 4109.359 | 126.3649
142 | 310 | 3835.4017 | 117.9406
143 | 311 | 3082.0192 | 94.7737
144 | 312 | 2910.796 | 89.5085
145 | 313 | 2739.5727 | 84.2433
146 | 314 | 2739.5727 | 84.2433
147 | 315 | 2910.796 | 89.5085
148 | 316 | 3082.0192 | 94.7737
149 | 317 | 3253.2425 | 100.0389
150 | 318 | 3424.4658 | 105.3041
151 | 319 | 3595.6891 | 110.5693
152 | 320 | 3766.9124 | 115.8345
153 | 321 | 3938.1357 | 121.0997
154 | 322 | 4109.359 | 126.3649
155 | 323 | 4280.5823 | 131.6301
156 | 324 | 4451.8056 | 136.8953
157 | 325 | 4623.0289 | 142.1605
158 | 326 | 4794.2522 | 147.4257
159 | 327 | 4623.0289 | 142.1605
160 | 328 | 4794.2522 | 147.4257
161 | 329 | 5479.1453 | 168.4865
162 | 330 | 5307.922 | 163.2213
163 | 331 | 5650.3686 | 173.7517
164 | 332 | 5273.6774 | 162.1683
165 | 333 | 4896.9861 | 150.5848
166 | 334 | 4520.2949 | 139.0014
167 | 335 | 4143.6037 | 127.4179
168 | 336 | 3766.9124 | 115.8345
1 | 337 | 2910.796 | 89.5085
2 | 338 | 2739.5727 | 84.2433
3 | 339 | 2910.796 | 89.5085
4 | 340 | 3082.0192 | 94.7737
5 | 341 | 3510.0775 | 107.9367
6 | 342 | 3766.9124 | 115.8345
7 | 343 | 4023.7474 | 123.7323
8 | 344 | 4280.5823 | 131.6301
9 | 345 | 4537.4172 | 139.5279
10 | 346 | 4794.2522 | 147.4257
11 | 347 | 5051.0871 | 155.3235
12 | 348 | 5307.922 | 163.2213
13 | 349 | 5564.757 | 171.1191
14 | 350 | 5821.5919 | 179.017
15 | 351 | 5650.3686 | 173.7517
16 | 352 | 5878.6663 | 180.772
17 | 353 | 6677.7084 | 205.343
18 | 354 | 6506.4851 | 200.0778
19 | 355 | 6848.9317 | 210.6082
20 | 356 | 6506.4851 | 200.0778
21 | 357 | 7020.155 | 215.8734
22 | 358 | 6164.0385 | 189.5474
23 | 359 | 5307.922 | 163.2213
24 | 360 | 4451.8056 | 136.8953
25 | 361 | 2910.796 | 89.5085
26 | 362 | 2739.5727 | 84.2433
27 | 363 | 2945.0406 | 90.5615
28 | 364 | 3082.0192 | 94.7737
29 | 365 | 3400.0054 | 104.5519
30 | 366 | 3620.1496 | 111.3215
31 | 367 | 3840.2938 | 118.091
32 | 368 | 4060.4381 | 124.8606
33 | 369 | 4280.5823 | 131.6301
34 | 370 | 4500.7265 | 138.3997
35 | 371 | 4720.8708 | 145.1692
36 | 372 | 4941.015 | 151.9388
37 | 373 | 5161.1592 | 158.7083
38 | 374 | 5381.3035 | 165.4779
39 | 375 | 5601.4477 | 172.2474
40 | 376 | 5821.5919 | 179.017
41 | 377 | 5650.3686 | 173.7517
42 | 378 | 5992.8152 | 184.2822
43 | 379 | 6335.2618 | 194.8126
44 | 380 | 6506.4851 | 200.0778
45 | 381 | 7020.155 | 215.8734
46 | 382 | 6164.0385 | 189.5474
47 | 383 | 5307.922 | 163.2213
48 | 384 | 4451.8056 | 136.8953
49 | 385 | 2910.796 | 89.5085
50 | 386 | 2739.5727 | 84.2433
51 | 387 | 2910.796 | 89.5085
52 | 388 | 3082.0192 | 94.7737
53 | 389 | 3450.8079 | 106.1141
54 | 390 | 3687.8863 | 113.4044
55 | 391 | 3924.9647 | 120.6947
56 | 392 | 4162.0431 | 127.985
57 | 393 | 4399.1215 | 135.2753
58 | 394 | 4636.1999 | 142.5655
59 | 395 | 4873.2783 | 149.8558
60 | 396 | 5110.3567 | 157.1461
61 | 397 | 5347.4351 | 164.4364
62 | 398 | 5584.5135 | 171.7267
63 | 399 | 5821.5919 | 179.017
64 | 400 | 5650.3686 | 173.7517
65 | 401 | 5958.5705 | 183.2291
66 | 402 | 6266.7725 | 192.7065
67 | 403 | 6848.9317 | 210.6082
68 | 404 | 6848.9317 | 210.6082
69 | 405 | 7191.3782 | 221.1386
70 | 406 | 6301.0171 | 193.7595
71 | 407 | 5410.656 | 166.3805
72 | 408 | 4520.2949 | 139.0014
73 | 409 | 2910.796 | 89.5085
74 | 410 | 2739.5727 | 84.2433
75 | 411 | 2910.796 | 89.5085
76 | 412 | 3082.0192 | 94.7737
77 | 413 | 3424.4658 | 105.3041
78 | 414 | 3652.7636 | 112.3244
79 | 415 | 3881.0613 | 119.3446
80 | 416 | 4109.359 | 126.3649
81 | 417 | 4337.6567 | 133.3852
82 | 418 | 4565.9544 | 140.4055
83 | 419 | 4794.2522 | 147.4257
84 | 420 | 5022.5499 | 154.446
85 | 421 | 5250.8476 | 161.4663
86 | 422 | 5479.1453 | 168.4865
87 | 423 | 5307.922 | 163.2213
88 | 424 | 5707.4431 | 175.5068
89 | 425 | 6106.9641 | 187.7923
90 | 426 | 6506.4851 | 200.0778
91 | 427 | 6035.621 | 185.5985
92 | 428 | 5564.757 | 171.1191
93 | 429 | 5093.8929 | 156.6398
94 | 430 | 4623.0289 | 142.1605
95 | 431 | 4152.1648 | 127.6812
96 | 432 | 3424.4658 | 105.3041
97 | 433 | 2910.796 | 89.5085
98 | 434 | 2739.5727 | 84.2433
99 | 435 | 2910.796 | 89.5085
100 | 436 | 3082.0192 | 94.7737
101 | 437 | 3393.3343 | 104.3468
102 | 438 | 3611.2549 | 111.0479
103 | 439 | 3829.1754 | 117.7491
104 | 440 | 4047.096 | 124.4503
105 | 441 | 4265.0165 | 131.1515
106 | 442 | 4482.9371 | 137.8526
107 | 443 | 4700.8576 | 144.5538
108 | 444 | 4918.7782 | 151.255
109 | 445 | 5136.6987 | 157.9561
110 | 446 | 5038.8569 | 154.9474
111 | 447 | 4941.015 | 151.9388
112 | 448 | 4843.1731 | 148.9301
113 | 449 | 4745.3312 | 145.9214
114 | 450 | 4647.4893 | 142.9127
115 | 451 | 4549.6475 | 139.904
116 | 452 | 4451.8056 | 136.8953
117 | 453 | 4794.2522 | 147.4257
118 | 454 | 4280.5823 | 131.6301
119 | 455 | 3766.9124 | 115.8345
120 | 456 | 3253.2425 | 100.0389
121 | 457 | 2739.5727 | 84.2433
122 | 458 | 2739.5727 | 84.2433
123 | 459 | 2935.2564 | 90.2606
124 | 460 | 3130.9402 | 96.278
125 | 461 | 3326.624 | 102.2954
126 | 462 | 3522.3077 | 108.3128
127 | 463 | 3717.9915 | 114.3302
128 | 464 | 3913.6752 | 120.3475
129 | 465 | 4109.359 | 126.3649
130 | 466 | 4305.0428 | 132.3823
131 | 467 | 4500.7265 | 138.3997
132 | 468 | 4696.4103 | 144.417
133 | 469 | 4794.2522 | 147.4257
134 | 470 | 4794.2522 | 147.4257
135 | 471 | 5283.4616 | 162.4692
136 | 472 | 5479.1453 | 168.4865
137 | 473 | 5205.1881 | 160.0622
138 | 474 | 4931.2308 | 151.6379
139 | 475 | 4794.2522 | 147.4257
140 | 476 | 4383.3163 | 134.7892
141 | 477 | 4109.359 | 126.3649
142 | 478 | 3835.4017 | 117.9406
143 | 479 | 3082.0192 | 94.7737
144 | 480 | 2910.796 | 89.5085
145 | 481 | 2739.5727 | 84.2433
146 | 482 | 2739.5727 | 84.2433
147 | 483 | 2910.796 | 89.5085
148 | 484 | 3082.0192 | 94.7737
149 | 485 | 3253.2425 | 100.0389
150 | 486 | 3424.4658 | 105.3041
151 | 487 | 3595.6891 | 110.5693
152 | 488 | 3766.9124 | 115.8345
153 | 489 | 3938.1357 | 121.0997
154 | 490 | 4109.359 | 126.3649
155 | 491 | 4280.5823 | 131.6301
156 | 492 | 4451.8056 | 136.8953
157 | 493 | 4623.0289 | 142.1605
158 | 494 | 4794.2522 | 147.4257
159 | 495 | 4623.0289 | 142.1605
160 | 496 | 4794.2522 | 147.4257
161 | 497 | 5479.1453 | 168.4865
162 | 498 | 5307.922 | 163.2213
163 | 499 | 5650.3686 | 173.7517
164 | 500 | 5273.6774 | 162.1683
165 | 501 | 4896.9861 | 150.5848
166 | 502 | 4520.2949 | 139.0014
167 | 503 | 4143.6037 | 127.4179
168 | 504 | 3766.9124 | 115.8345
1 | 505 | 2910.796 | 89.5085
2 | 506 | 2739.5727 | 84.2433
3 | 507 | 2910.796 | 89.5085
4 | 508 | 3082.0192 | 94.7737
5 | 509 | 3510.0775 | 107.9367
6 | 510 | 3766.9124 | 115.8345
7 | 511 | 4023.7474 | 123.7323
8 | 512 | 4280.5823 | 131.6301
9 | 513 | 4537.4172 | 139.5279
10 | 514 | 4794.2522 | 147.4257
11 | 515 | 5051.0871 | 155.3235
12 | 516 | 5307.922 | 163.2213
13 | 517 | 5564.757 | 171.1191
14 | 518 | 5821.5919 | 179.017
15 | 519 | 5650.3686 | 173.7517
16 | 520 | 5878.6663 | 180.772
17 | 521 | 6677.7084 | 205.343
18 | 522 | 6506.4851 | 200.0778
19 | 523 | 6848.9317 | 210.6082
20 | 524 | 6506.4851 | 200.0778
21 | 525 | 7020.155 | 215.8734
22 | 526 | 6164.0385 | 189.5474
23 | 527 | 5307.922 | 163.2213
24 | 528 | 4451.8056 | 136.8953
25 | 529 | 2910.796 | 89.5085
26 | 530 | 2739.5727 | 84.2433
27 | 531 | 2945.0406 | 90.5615
28 | 532 | 3082.0192 | 94.7737
29 | 533 | 3400.0054 | 104.5519
30 | 534 | 3620.1496 | 111.3215
31 | 535 | 3840.2938 | 118.091
32 | 536 | 4060.4381 | 124.8606
33 | 537 | 4280.5823 | 131.6301
34 | 538 | 4500.7265 | 138.3997
35 | 539 | 4720.8708 | 145.1692
36 | 540 | 4941.015 | 151.9388
37 | 541 | 5161.1592 | 158.7083
38 | 542 | 5381.3035 | 165.4779
39 | 543 | 5601.4477 | 172.2474
40 | 544 | 5821.5919 | 179.017
41 | 545 | 5650.3686 | 173.7517
42 | 546 | 5992.8152 | 184.2822
43 | 547 | 6335.2618 | 194.8126
44 | 548 | 6506.4851 | 200.0778
45 | 549 | 7020.155 | 215.8734
46 | 550 | 6164.0385 | 189.5474
47 | 551 | 5307.922 | 163.2213
48 | 552 | 4451.8056 | 136.8953
49 | 553 | 2910.796 | 89.5085
50 | 554 | 2739.5727 | 84.2433
51 | 555 | 2910.796 | 89.5085
52 | 556 | 3082.0192 | 94.7737
53 | 557 | 3450.8079 | 106.1141
54 | 558 | 3687.8863 | 113.4044
55 | 559 | 3924.9647 | 120.6947
56 | 560 | 4162.0431 | 127.985
57 | 561 | 4399.1215 | 135.2753
58 | 562 | 4636.1999 | 142.5655
59 | 563 | 4873.2783 | 149.8558
60 | 564 | 5110.3567 | 157.1461
61 | 565 | 5347.4351 | 164.4364
62 | 566 | 5584.5135 | 171.7267
63 | 567 | 5821.5919 | 179.017
64 | 568 | 5650.3686 | 173.7517
65 | 569 | 5958.5705 | 183.2291
66 | 570 | 6266.7725 | 192.7065
67 | 571 | 6848.9317 | 210.6082
68 | 572 | 6848.9317 | 210.6082
69 | 573 | 7191.3782 | 221.1386
70 | 574 | 6301.0171 | 193.7595
71 | 575 | 5410.656 | 166.3805
72 | 576 | 4520.2949 | 139.0014
73 | 577 | 2910.796 | 89.5085
74 | 578 | 2739.5727 | 84.2433
75 | 579 | 2910.796 | 89.5085
76 | 580 | 3082.0192 | 94.7737
77 | 581 | 3424.4658 | 105.3041
78 | 582 | 3652.7636 | 112.3244
79 | 583 | 3881.0613 | 119.3446
80 | 584 | 4109.359 | 126.3649
81 | 585 | 4337.6567 | 133.3852
82 | 586 | 4565.9544 | 140.4055
83 | 587 | 4794.2522 | 147.4257
84 | 588 | 5022.5499 | 154.446
85 | 589 | 5250.8476 | 161.4663
86 | 590 | 5479.1453 | 168.4865
87 | 591 | 5307.922 | 163.2213
88 | 592 | 5707.4431 | 175.5068
89 | 593 | 6106.9641 | 187.7923
90 | 594 | 6506.4851 | 200.0778
91 | 595 | 6035.621 | 185.5985
92 | 596 | 5564.757 | 171.1191
93 | 597 | 5093.8929 | 156.6398
94 | 598 | 4623.0289 | 142.1605
95 | 599 | 4152.1648 | 127.6812
96 | 600 | 3424.4658 | 105.3041
97 | 601 | 2910.796 | 89.5085
98 | 602 | 2739.5727 | 84.2433
99 | 603 | 2910.796 | 89.5085
100 | 604 | 3082.0192 | 94.7737
101 | 605 | 3393.3343 | 104.3468
102 | 606 | 3611.2549 | 111.0479
103 | 607 | 3829.1754 | 117.7491
104 | 608 | 4047.096 | 124.4503
105 | 609 | 4265.0165 | 131.1515
106 | 610 | 4482.9371 | 137.8526
107 | 611 | 4700.8576 | 144.5538
108 | 612 | 4918.7782 | 151.255
109 | 613 | 5136.6987 | 157.9561
110 | 614 | 5038.8569 | 154.9474
111 | 615 | 4941.015 | 151.9388
112 | 616 | 4843.1731 | 148.9301
113 | 617 | 4745.3312 | 145.9214
114 | 618 | 4647.4893 | 142.9127
115 | 619 | 4549.6475 | 139.904
116 | 620 | 4451.8056 | 136.8953
117 | 621 | 4794.2522 | 147.4257
118 | 622 | 4280.5823 | 131.6301
119 | 623 | 3766.9124 | 115.8345
120 | 624 | 3253.2425 | 100.0389
121 | 625 | 2739.5727 | 84.2433
122 | 626 | 2739.5727 | 84.2433
123 | 627 | 2935.2564 | 90.2606
124 | 628 | 3130.9402 | 96.278
125 | 629 | 3326.624 | 102.2954
126 | 630 | 3522.3077 | 108.3128
127 | 631 | 3717.9915 | 114.3302
128 | 632 | 3913.6752 | 120.3475
129 | 633 | 4109.359 | 126.3649
130 | 634 | 4305.0428 | 132.3823
131 | 635 | 4500.7265 | 138.3997
132 | 636 | 4696.4103 | 144.417
133 | 637 | 4794.2522 | 147.4257
134 | 638 | 4794.2522 | 147.4257
135 | 639 | 5283.4616 | 162.4692
136 | 640 | 5479.1453 | 168.4865
137 | 641 | 5205.1881 | 160.0622
138 | 642 | 4931.2308 | 151.6379
139 | 643 | 4794.2522 | 147.4257
140 | 644 | 4383.3163 | 134.7892
141 | 645 | 4109.359 | 126.3649
142 | 646 | 3835.4017 | 117.9406
143 | 647 | 3082.0192 | 94.7737
144 | 648 | 2910.796 | 89.5085
145 | 649 | 2739.5727 | 84.2433
146 | 650 | 2739.5727 | 84.2433
147 | 651 | 2910.796 | 89.5085
148 | 652 | 3082.0192 | 94.7737
149 | 653 | 3253.2425 | 100.0389
150 | 654 | 3424.4658 | 105.3041
151 | 655 | 3595.6891 | 110.5693
152 | 656 | 3766.9124 | 115.8345
153 | 657 | 3938.1357 | 121.0997
154 | 658 | 4109.359 | 126.3649
155 | 659 | 4280.5823 | 131.6301
156 | 660 | 4451.8056 | 136.8953
157 | 661 | 4623.0289 | 142.1605
158 | 662 | 4794.2522 | 147.4257
159 | 663 | 4623.0289 | 142.1605
160 | 664 | 4794.2522 | 147.4257
161 | 665 | 5479.1453 | 168.4865
162 | 666 | 5307.922 | 163.2213
163 | 667 | 5650.3686 | 173.7517
164 | 668 | 5273.6774 | 162.1683
165 | 669 | 4896.9861 | 150.5848
166 | 670 | 4520.2949 | 139.0014
167 | 671 | 4143.6037 | 127.4179
168 | 672 | 3766.9124 | 115.8345
Note on F4: Peter North: Source: excel file 260617 External Energy kWh v1.0